	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 2014년도 『소방재난 업무가이드 재난대응행정편』과 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우면119안전센터  관내 소방용수시설 중 다음과 같이 고장이 발생하였기에 보고합니다.

○ 고장 내역

소화전번호	식 별	위 치	고장내역	고장발생일	사용가부
1800호	지상식	서초구 남부순환로 340길(서울소방학교 정문앞)	몸통 스핀들이 잠겨있는 상태로 헛동	2014.11.30	사용불가

붙 임   소화전 고장 발생 보고서 및 복명서 1부.  끝.

	우면119안전센터장
담당자	박전용		진압1대장	신석철		119안전센터장	12/01 권기언
협조자
시행	우면119안전센터-3607	(		)	접수		(		)
우	137-802	서울 서초구 남부순환로340길29	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho/
전화	02-522-6119	/전송	02-598-3063	/		/	대시민공개