“기초 소방시설 설치로 내 가족의 행복을!”
	광진소방서
수신	손병양 귀하
(경유)
제목	시정보완사항통보(91노9096)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 이동탱크저장소에 대하여 위험물제조소등 소방검사(2014.11.12) 결과 지적사항에 대하여 위험물안전관리법 제14조 제2항에 의거 아래와 같이 시정보완명령하오니 2014년 12월 15일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2. 시정보완기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 위험물안전관리법 제36조 제5호에 의거 500만원 이하의 벌금 및 동법 제12조에 의거 사용정지등에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자․점유자․관리자)가 질병․국외출장 등의 사유로 시정보완기간내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

□ 시정보완 내용

대상명	구분	시정보완사항	보완기간	관련법령의 규 정	비고
91노9096 [성동구 성수일로12길 20(성수동2가)]	이동탱크저장소의 위치․구조 및 설비의 기준	○ 소화기 설치기준 준수	2014.12.15.	위험물안전관리법 제14조제1항 및 동법시행규칙 제34조 [별표10] 이동탱크저장소의 위치․구조 및 설비의 기준

끝.

	광진소방서장
★담당자	양승회		위험물안전팀장	이문복		예방과장	전결 12/01 문정명
협조자
시행	예방과-22264	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 253-23(신주소 광진구 광나루 480 구의동)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	y4542876@seoul.go.kr	/	대시민공개