문서번호	어린이병원진료부-11218

결재	주무관	치과과장
	신상미	12/01 이영복

의료장비( unit 1.2.3 ) 일상  점검표( 11월)

점검 내용		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
unit chair 1.2.3 (공통)	전원 on,off	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/
	풋트 콘트롤러 작동	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/
	술자측 오토 스위치	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/
	보조자측 오토 스위치	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/
	석션 작동	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/
	라이트	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/
	고속 핸드피스	/	/	2x	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/
	저속 핸드피스	/	/	O	O	O	O	O	/	/	2x	2x	2x	2x	2x	/	/	2x	2x	2x	2x	2x	/	/	2x	2x	2x	2x	2x	/	/
	스켈일러	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/
	구강카메라 작동	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/
	구강카메라 풋 페달	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/
수리요청	11월10일 2번구강카메라 캡펴 수리 요청			수리완료							수리요청

서울특별시어린이병원