문서번호	어린이병원진료부-11219

결재	주무관	치과과장
	하승우	12/01 이영복

의료기기 일상 및 교육 점검표( 11월)easy ray

점검 내용		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
X-선발생장치 (Portabel) EASY-RAY	전원 on,off	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/
	Battery 충전	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/
	작동 게시판 상태	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/
	환자,치아 선택 모드 상태	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/
	X-ray 버튼 상태	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/
	장치구동(Colimation) 확인	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/
	X-ray 촬영 후 해상도 확인	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/
방어도구	엑스선 방어용 앞치마	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/
	방어 칸막이	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/	o	o	o	o	o	/	/

서울특별시어린이병원