문서번호	시설관리과-32253
결재일자	2014.12.1.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리팀장		시설관리과장	결재
이태원	한상근	최명익		12/01 나태산
협 조

일일 결산일지(11.28. 누수)

2014년 11월 28일 금요일(날씨:비)

***	종로구관내 긴급누수복구공사	1. ********* (누수 256) - 스텐 15㎜ 접합부 누수 - 앵글밸브교체 및 계량기철거설치 2. *********(불용 25) - 스텐 20㎜ 접합부 누수 - 밸브 폐쇄 3. 유관기관입회 - ************* - ********(지하심도9m) - 배수관누수 지하 보일링점 확인 - 11.21 야간누수복구후 물량감소 4. ******* (누수 257) - 야간 - 주철 200㎜ 접합부 누수 - KP볼트조임 5. *********누수 179) - 야간 - 주철 100㎜ 접합부 누수 - 플랜지 볼트조임
***	성북구 관내 긴급누수복구공사	1. ******** (누수 284) - 스텐 20㎜ 접합부 누수 - 앵글밸브 및 계량기철거설치
***	중구, 관내 누수복구공사	1. ********(누수 165) - GS 50㎜ DR접합
***	용산. 관내 누수복구공사	1. 사무실 근무(문서정리) -관리대당 및 야장정리 기타 2. 누수공사현장 확인점검 - ********* - ********* - *********