	강북소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	비상소화장치 상시 사용가능체계 점검 결과보고

1. 재난대응과-26324(2014.11.11.)호『비상소화장치 상시 사용가능체계 구축 강화 지시』와 관련입니다.

2. 우리서 비상소화장치 상시 사용가능체계 구축지시에 따른 조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 비상소화장치 점검대상 : 90개소(붙임참조)

나. 열쇠식 장금장치 대상 : 90개소

다. 비상소화장치 잠금장치 교체(열쇠식→번호식) : 2014. 12월 중 예정

붙임  비상소화장치 점검 결과서식 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	박범철		대응총괄팀장	이승교		대응관리과장	전결 12/01 정원배
협조자
시행	대응관리과-9371	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 911 (번동 365-1)	/
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	paparaji@seoul.go.kr	/	대시민공개