문서번호	총무과-14636
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장
김인철		12/01 김영선
협 조

2014년도 4사분기 시설공사 정기하자검사 결과보고(기계분야)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

2014년도 4사분기

시설공사 정기 하자검사 결과보고(기계분야)

2014년도 4사분기 기계분야 시설공사에 대하여 정기하자검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 관련 근거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한 법률시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조

○ 총무과-14363(2014.11.25.)호 2014년 4사분기 시설공사 정기하자검사 시행계획

□ 점검사항

○ 점검일자 : ′14.12.01.

○ 점검자 : 김인철

○ 대   상 : 한성백제박물관 도서관 소화설비증설공사 외2건

○ 내   용 : 하자검사 대상 공사부분시설에 대하여 사용실태 및 가동상태를              확인하여 하자 발생 여부 검사

연번	공 사 명	하자검사 결과	조치계획	비고
1	한성백제박물관 도서관 소화설비증설공사	특이사항 없음	-
2	백제학연구소 급수배관교체공사	특이사항 없음	-
3	몽촌역사관 화장실개선 기계설비공사	특이사항 없음	-

붙임  하자검사결과 세부내역(기계분야) 1부.  끝.