출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	12/01 代김상은

	명에 의하여 아래와 같이 다중시설 및 인근지역 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 12. 01
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 황동연

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류 염소	PH	탁도
2014-12-01	14MT-05792	중구-01-저수조	동호로10길 6	서울치과의원	뚝도	0.28	7.2	0.08
2014-12-01	14MT-05793	중구-02-저수조	퇴계로 460	유락종합사회복지관	뚝도	0.24	7.2	0.08
2014-12-01	14MT-05794	중구-03-저수조	다산로 78	송도병원	뚝도	0.21	7.2	0.09
2014-12-01	14MT-05795	중구-04-직수	퇴계로12길 89	회현경로당	뚝도	0.22	7.2	0.08
2014-12-01	14MT-05796	중구-05-직수	동호로25길 38	장충경로당	뚝도	0.23	7.2	0.07
2014-12-01	14MT-05797	중구-06-저수조	을지로28길 16	을지경로당	뚝도	0.22	7.2	0.07
2014-12-01	14MT-05798	중구-07-직수	동호로11다길 18	장수경로당	뚝도	0.25	7.2	0.07
2014-12-01	14MT-05799	중구-08-직수	퇴계로90길 42	유락경로당	뚝도	0.29	7.2	0.07
2014-12-01	14MT-05800	중구-09-직수	동호로8길 44-22	동호경로당	뚝도	0.24	7.2	0.06
2014-12-01	14MT-05801	관악구-01-직수	신림로29길 6	서림동주민센터	암사	0.27	7.2	0.07
2014-12-01	14MT-05802	관악구-02-저수조	호암로26길 31	일원독서실	암사	0.24	7.2	0.08
2014-12-01	14MT-05803	관악구-03-저수조	양영로 117	벽산블루밍아파트	암사	0.20	7.2	0.08
2014-12-01	14MT-05804	관악구-04-저수조	구암길 38	성현동주민센터	암사	0.24	7.2	0.08
2014-12-01	14MT-05805	관악구-05-직수	은천로15길 13-2	국사봉경로당	암사	0.26	7.2	0.07
2014-12-01	14MT-05806	관악구-06-저수조	은천로35길 40-3	성현경로당	암사	0.28	7.2	0.07
2014-12-01	14MT-05807	관악구-07-직수	은천로26길 14	중앙경로당	암사	0.23	7.2	0.07
2014-12-01	14MT-05808	관악구-08-직수	행운9길 34	행운경로당	암사	0.26	7.2	0.07
2014-12-01	14MT-05809	관악구-09-직수	장군봉1길 45-6	송현경로당	암사	0.25	7.2	0.07
2014-12-01	14MT-05810	관악구-10-직수	인헌3가길 8	밤골경로당	암사	0.26	7.2	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(중구, 관악구) : 14MT- 05792 ~ 14MT- 05810).  끝.