함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	상수도연구원장(수질연구과장)
(경유)
제 목	수돗물 수질검사 의뢰(답십리동 동아APT)

1. 본부 급수계획과-6328(2014.9.12.)호와 관련입니다.

2. 본부 급수계획과에서 고층 아파트 직결급수 시범사업과 관련하여 아파트 공용배관 교체공사 전․후 수질변화를 비교분석하기 위해 우리사업소로 수돗물 채수를 의뢰하였기에 아래와 같이 수도꼭지 수돗물을 채수하여 수질검사를 의뢰하오니 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 일  시 : 2014. 12. 1.(월) 13:00~14:00

나. 시료 채수지점 및 현장 측정 결과

시료번호	채수지점	탁도 (NTU)	pH	잔류염소 (mg/L)	수온(℃)	비고
동부-1	동대문구 답십리동 10-1 동아APT 109동 1212호	0.17	7.3	0.24	14.1
동부-2	동대문구 답십리동 10-1 동아APT 110동 905호	0.14	7.3	0.19	14.1
동부-3	동대문구 답십리동 10-1 동아APT 관리사무소 1층	0.19	7.3	0.21	14.1

다. 수질검사 의뢰 항목(15개 항목)

- 탁도, 수소이온농도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균, Ca,

Mg, Na, K, 총유기탄소, 구리, 철, 수온, THMs.

붙임 : 급수계획과 관련 공문 1부.(시료 별도 송부). 끝.

	동부수도사업소장
주무관	김태현		수질팀장	이해원		행정지원과장	12/01 이만기
협조자
시행	행정지원과-26831	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동 142-1)	/
전화	02-3146-2655	/전송	02-3146-2678	/		/	대시민공개