	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 12월중 소방용수시설(취약지리) 정기조사 및 비상소화장치 점검 계획

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난 업무가이드『15.소방용수시설및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-3619(2014.8.28.)호『119행정정보시스템 소방용수 등록 기본 데이터 분석결과 및 정비계획 알림(이첩)』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 2014년 12월 중 소방용수시설(취약지리) 정기조사 및 비상소화장치 점검 계획을 수립하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 소방용수시설 및 취약지리 조사 계획

1). 기  간 : 2014. 12. 01.(월) ~ 12. 31.(수)

2). 대  상 : 525개소

- 소화전 460(고장 14개소, 임시폐전 1개소)

저수조 5, 급수탑 1

- 비상소화장치 59(임시폐전 1개소)

3). 조사자 : 전 직원(구급대원 제외)

- 각 팀 진압대장 : 조사 감독 실시

4). 담당현황 및 조사일정 :『붙임 참조』

나. 비상소화장치 점검 및 119행정정보시스템 소방용수 정비 계획

1). 기  간 : 2014. 12. 01.(월) ~ 12. 31.(수)

2). 대  상 : 비상소화장치 59개소(임시폐전 1개소)

3). 조사자 : 소방이륜담당자, 펌프탑승대원, 안전센터장(선별)

4). 조사방법

- 소방이륜담당자 순찰노선과 병행하여 비상소화장치 점검 월3회 실시

- 안전센터장 전체 비상소화장치 중 선별하여 점검 월1회 실시

- 119행정정보시스템 소방용수 정보 입력

3. 행정사항

- 소방용수시설 조사 결과와 119행정정보시스템 용수현황 기록 일치 철저

- 지상식 소화전 마개 탈락 확인 철저 등.

※ 담당자 연.병가시 당월 점검일자 변경하여 탄력적 조사 가능

붙임   1. 12월 중 소방용수시설 개인별 담당현황 및 조사일정 1부

2. 비상소화장치 점검계획 1부

3. 소방용수시설 고장 현황 1부

4. 신당센터 전체 소방용수시설 현황 1부.  끝.

담당자	김태수		진압3대장	허영		119안전센터장	12/01 代허영
협조자
시행	신당119안전센터-4684	(		)	접수		(		)
우	100-830	서울시 중구 다산로 8길 2 (신당3동 366-12)	/
전화		/전송	02-2254-0119	/		/	대시민공개