함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	우장산 배수지 유출밸브 정비 시행

1. 시설관리과-22464(2013.10.17.)호와 관련입니다.

2. 우장산 배수지(#1지) 유출밸브(전동식 버터플라이, Ø=900) 디스크축 이완 (2013.10.4.)발생으로 축(핀)에 대한 임시조치(용접)하였으나, 안전한 수돗물 공급 및 배수지 유지관리를 위하여 아래와 같이 밸브 정비계획을 수립하여 제출하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 시공일시 : 2014. 12. 8. 09:00 ~ 18:00

나. 정비사유 : 유출밸브 디스크 축 마모 및 지수불량

붙임 : 1) 우장산 배수지 유출밸브 정비계획 1부.

2) 밸브설치 추진계획 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	서장원		주무관	손종백		시설관리과장	전결 12/01 이자원
협조자	기전팀장	문용욱		수질팀장	김철
시행	시설관리과-25140	(		)	접수		(		)
우			/
전화	(02)3146-4011	/전송	(02)3146-4039	/		/	대시민공개