문서번호	공원여가과-3916
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	代류창규	12/01 윤세형
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 11월 29일(토) 맑음
근무자						공원 이용객		금일 이용객별 현황
계	직 원	공무직	기간제 (대체인력)	공공 근로	사회복무 요 원	금 일	누 계	탐 방 객 :	70
								프로그램 :	10
10	1	3	0	0	6	125	32,112	단 체 :
								문화센타 :	45

환경정비	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화 센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화 센터 주차 안내소, 공원 자원 봉사 센터, 탐방객 안내소, 시설 관리 창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화 센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기 온도, 3상 전압 확인, 화재 예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화 센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재 예방 순찰 4회(이상 없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동 상태 4회 점검(이상 없음) ○ 공원 월동준비 작업 - 문화센터 곤충잠복소 소나무 등 55개 설치 - 기타 시설물 월동 준비 등 ○ 문화센터 지하1층~2층 전기분전반 내부청소 및 누전 등 이상여부 점검(이상없음) ○ 남자화장실 물건 받침대 1개 보수 작업 ○ 주차관리안내소 바닥 이음매 탈락 실리콘 보수 작업 ○ 야외강의장 기둥 부식 등 녹제거 및 조류배설물 세척 ○ 잔디광장 원형의자 8개 낙서, 조류배설물 등 제거 작업
녹지대 및 기타	○ 저수지 둑 주변 비닐봉지 등 쓰레기 수거 ○ 잔디광장 낙엽 200ℓ 1포대 수거 작업 ○ 습지지구 7번 연못 주변 도복 버드나무 2주 제거 작업 ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 1명 4회 순찰 : 공원 산불예방 순찰 및 점검 등(특이사항없음) ○ 흡연 단속 및 순찰 : 직원 1명 4회 순찰(적발 사항 없음)
반딧불이 사 육 장	○ 유충 수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 5개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참석 인원	프로그램명	참석 인원
	스스로관찰	60	아빠와 함께하는 자연체험	취소(예약자없음)
	행복한 토요생태학교	10