문서번호	수도자재관리센터-23022
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
조중엽		김흥식	12/01 성시영
협조

고품질수도계량기 교체장애보고

2014. 12

수도자재관리센터

고품질수도계량기 교체장애 보고

□ 교체장애 수전내역

주소	구경	사유	장애내역	비고
서초구 서초동 1317-31 세계빌딩	80mm	고품질 수도계량기교체	수용가의 임의로 계량기실 개조하여 양악과 DR이 없고 유격이 없음	귀책 -수용가

□ 교체불가 확인 경위

○ 현장방문 : 2014. 8. 8(금) 세계빌딩 현장방문하여 장애내역확인 실시

○ 해당사업소 통보 : 강남수도사업소에 계량기교체장애처리요구 통보

- 수도자재관리센터-15215(2014.08.11.)

○ 수용가 통화 : 원상복구 요청을 받은 수용가(세계빌딩)와 유선으로 통화

(2014.11.27. 11:00경)한바 계량기실 임의 개조사항에 대하여 원상복구가 수용가 사정상 장기소요 될 것이라는 내용을 확인함.