문서번호	현장민원과-21529
보존기간	년
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	12/01 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(12.1)

2014.  12. 1(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.12.1(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	2,503	6	1,770	2	733
양 천 구	2	924		552	2	372
강 서 구	4	905	4	820		85
구 로 구	2	674	2	398		276

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	6	1,770	0	166	2	545	4	746	0	121	0	192
양천구	0	552		79		166		226		39		42
강서구	4	820		65	1	310	3	340		23		82
구로구	2	398		22	1	69	1	180		59		68

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		0	4	2	6	552	820	398	1,770
가옥 내	소 계	0	4	2	6	406	687	292	1,385
	화장실변기누수		3	2	5	293	462	166	921
	주방,부엌누수				0	6	19	30	55
	욕실,화장실배관		1		1	15	31	32	78
	보일러,온수배관				0	58	128	29	215
	수도꼭지고장				0	14	7	17	38
	벽체,바닥배관노후				0	8	3	18	29
	기 타				0	12	37		49
가옥 외	소 계	0	0	0	0	109	103	95	307
	수도계량기옆				0	64	47	34	145
	마당 수도 및 배관 노후				0	37	52	61	150
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	0	0	0	0	37	30	11	78
	단지내배관노후				0	5	5	5	15
	수도계량기옆				0	32	24	6	62
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	0	2	372	85	276	733
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	29			29
신청인(거주인) 부재	1			1	29			29
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1			1	278	85	276	639
기 타				0	30			30

.끝.