	구로소방서
수신	충정종합건설주식회사
(경유)
제목	소화전 이설 협조 요청에 대한 재회신(삼진건설→충정종합건설)

1. 재난관리과-4682(2014.09.29.)호 「소화전 이설 협조요청(삼진건설 신축공사)에 대한 회신」

2. 삼진건설 소화전 이설 협의 건 관련 공사업체에 변동사항이 있어 아래와 같이 재회신하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 가산동 343-8번지 신축공사

※ 업체 변경전 – 삼진건설

※ 업체 변경후 – 충정종합건설(주)  ☏ 02)985-1330

나. 회신내용 : 소화전 이전 설치 가(붙임참조)

다. 이설기간 : 2014. 12월 중

라. 관리번호 및 위치

연번	관리번호	형식	위치	비고
1	1301호	지상식	금천구 가산동 343-8

마. 이설방법

- 남부수도사업소(급수운영과)와 상수관로 분기등 업무협의후 이설

- 상하수도 전문면허 업체를 선정하여 시행

- 소화전 이설로 인한 누수, 파손 등이 없도록 주의

- 시민의 보행로, 횡단보도를 피하고 보행불편을 주지않는 장소

- 수도시설 이설 등 징수조례 제15조, 제16조에 의거 원인자 부담공사로 이설

바. 복구방법

- 화재진압활동에 필수적인 시설임을 감안 소방용수시설 이설공사 신속히 조치

- 착공시 전화통보해주시기 바라며 이설공사 완료후 확인서류 제출

(착공·준공서류 등) - 구로소방서(대응총괄팀 ☎ 2681-1408)

붙임 : 소화전 사진 및 위치도(1301호) 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	이승만		대응총괄팀장	이종대		재난관리과장	12/01 조정철
협조자
시행	재난관리과-6320	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 고척동 63-12(경인로408)	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개