작업일지(11/28)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	12/01 우종근
2014년 11월 28일 금요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 비

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 구청하수박스이설 건. 1-4구역 D700*120m 도면확인 본부 협의함. 2. 유관공사 입회점검건. 신축건물중 대지경계침입한 상수도관로 D300*12m 이설전 현장 단수홍보 및 작업준비확인 (11/29 토요일 이설함)
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	5	515
수계전환, 유수율밸브확인		4
수질민원•불출수•녹물		24
누수복구, 불용관,훈련		15
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관공사		50
저수조조사,직결급수		3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		38
유관공사	1	25
재개발, 재건축		31
소블록 배관망정리
봉사, 배관도 점검	1	34
비굴착,수탁 ,시비		19
기타
이설건
학교음수대		2
퇴수작업,