문서번호	시설관리과-17931
결재일자	2014.12.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	주무관	시설관리과장
이한수	이문성	김만재	12/01 김영훈

2015년 배급수관 정비사업 대상 선정을 위한 노후 배수관 관종확인 계획

2014. 12.

2015년 배급수관 정비사업 대상 선정을 위한 노후 배수관 관종확인 계획

2015년 배급수관 정비사업 대상 선정을 위한 노후 배수관 관종확인을 위한 횡단굴착 계획을 보고드림.

현   황

급수계통 : 월계배수지 → 번동가압장 → 번동소배수지

배수관 현황 : 1987/DCIP/100

공사위치 : 강북구 송중동 258-358 ~ 258-601호 구간

보고내용

강북구 송중동 258-358 ~ 258-601호 구간은 녹물출수 및 소출수 등 급수불편 민원사항이 반복적으로 발생되는 지역으로 정확한 관종확인 필요한 실정임.

관종확인 현황

연번	설치위치	횡단굴착 현황			비고
		도 종	연 장	굴착개소
1	송중동 258-358 ~ 258-601호	고압보도	1.2m×2m	2개소

보고자 의견

상기와 같이 2015년 배급수관 정비사업 대상 선정을 위한 노후 배수관 관종확인을 긴급히 파악하고자 누수복구업체에 이첩하여 관종확인 공사를 시행하고자 합니다.

붙 임 : 위치도 1부.  끝.