	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 도색 및 보온공사 준공검사(감독)조서 작성 관련 조사 계획

1. 현장지휘대-11971(2014.11.28.)호 『소방용수시설 도색 및 보온공사 준공검사(감독)조서 제출』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 안전센터 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공검사 조서 작성 관련 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 일   시 : 2014. 12. 2 ~ 12. 11.(기간 중 4회) 13:30~17:30

나. 대   상 : 공설 6119 등 55개(도색 45개, 보온 10개)

다. 인   원 : 일정 별 주간근무자 진압대원 참여

라. 조사방법 : 주간근무자 출장조치 후 현장확인 실시

3. 행정사항

가. 도색,보온조치 대상에 대하여 조기 검사를 실시 후(12.11일한) 그 결과를 붙임2에 의거 양호, 불량 작성 후 1팀(주간근무팀)에 제출

1) 고장 및 공사 등 용수사항 변경 시 휴대정보 입력과 전직원 주지 및 경미한 것은 현장조치, 불가 시 본서 즉시 보고의뢰

2) 도색,보온 대상 준공검사 시 과업지시서 기준에 의거 현지확인 실시

3) 준공검사(감독)조서는 『붙임5』을 참조하여,행정포털 공용서식(83)

준공검사(감독)조서(결재3)을 이용하여, 내부결재 후 〃배포문서〃로 저장하여 붙임하여

주고 준공검사 결과는 2014.12.12.일 한 보고.(주간근무팀)

나. 주간근무자 출장 시 당일 야간근무자 조기출근 초과근무 4시간 실시

붙임 1. 소화전 보온, 도색 대상 조사계획 1부.

2. 준공검사 감독 조서 1부.

3. 도색 과업지시서 1부.

4. 보온 과업지시서 1부.  끝.

★담당자	조정훈		3팀장	윤완석		센터장	12/01 정병철
협조자
시행	상암119안전센터-5087	(		)	접수		(		)
우	121-904	서울특별시 마포구 월드컵로42길 34	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-309-4119	/전송	02-303-4119	/	2012111253@seoul.go.kr	/	대시민공개