문서번호	기전설비2과-4816
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전설비2과장	시설부장
성태진	신용철	12/01 차광재

한강공원 분수시설 전기안전관리대행 용역 기성금지급 검토 보고(3차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

한강사업본부

기전설비2과

한강공원 분수시설 전기안전관리 대행 용역

기성금지급 검토 보고(3차)

『 한강공원 분수시설 전기안전관리 대행 용역』시행과 관련 기성금 지급(3차) 요청에 대한 검토 보고임.

1. 추진근거

□  『 2014 한강공원 분수시설전기안전관리 대행 용역계획』(2014.02.06)

※분수시설 전기안전관리대행 용역 기성금 요청 :금회 3차(9~11월)

2. 용역개요

□ 건   명 : 2014년 한강공원 분수시설 전기안전관리대행 용역

□ 계약금액 : 일금 20,380,000원

□ 용역업체 :  주식회사  다우안전기술단

□ 계 약 일 :  2014.  2. 21

□ 준 공 일 :  2015.  2. 28

□ 준공일(3차) : 2014. 11. 27

3. 용역내용 : 여의도물빛광장분수외 4개소 전기안전점검

□ 여의도물빛광장(월4회),  뚝섬 음악분수(월4회)

뚝섬벽천․난지거울(월2회), 난지물놀이장(월1회)

4. 검토내용

□ 분수시설 전기시설 안전 적정여부

-물빛광장분수외 4개소 수배전반, 차단기, 변압기, 케이블 등 전기설비

절연저항 및 온도 등

□ 전기시설 점검기록표 및 점검내용 확인

5. 검토의견

□ 분수시설 전기안전관리대행 용역(9~11월)수행에 따른 기성금 지급 요청이 있어 검토한 바, 용역수행 결과가 적정하므로 기성금을 지급코자 함.

- 기성금 3차(’14. 9~11) 지급내역 : 5,095,000원

붙임 :  1. 용역보고서  1부

2. 점검사진    1부 끝.