	서대문소방서
수신	서대문소방서장(소방행정과장)
(경유)
제목	펌프차 차고문 고장 발생 보고(홍은)

1. 관련근거

○ 소방장비관리규칙 제7조(소방장비 관리운용 계획의 수립)

○  소방행정과-18585(2013.12.26)“2014년도 소방장비 관리운용 기본계획 알림”

2. 위 와 관련하여 홍은119안전센터 차고문 고장 발생을 다음과 같이 보고합니다.

장비명	고장일자	고장내역	비 고
펌프차 차고문	2014.11.28.(금) 22:00시경	차고문 컨트롤박스 인버터에서 타는 냄새와 작동 불량 발생. 블루 코스텍(주) 담당자 방문하여 점검한 바 인버터 교체 요망.	소요예상비용 (80만원)

끝.

	홍은119안전센터장
서무담당	박신회		3팀장	전증일		119안전센터장	12/01 조동철
협조자
시행	홍은119안전센터-4702	(		)	접수		(		)
우	120-100	서울 서대문구 홍은동 11-854	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02) 379-9119	/전송	02) 394-0571	/	sinhoi@seoul.go.kr	/	대시민공개