문서번호	서울특별시공무원수련원-7677
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최승문		김승언	12/01 김양수
협조

객실 LED실내조명등 교체 현황 보고

2014. 11

서울특별시공무원수련원

객실 LED실내조명등 교체 현황

저희 공무원수련원에서는 에너지절약에 최선을 다하고자 현재 객실에 설치되어 있는 FPL*4등용 형광램프를 상시점등부분(객실거실등)을 우선으로 고효율 에너지기자재 LED 실내조명등을 조달 구매 후 교체 결과를 보고합니다.

		대 상

			원내 객실 조명설비(거실등) 전반

		작업자

			전기실 : 최승문외 3명, 기계실 : 최은규외 3명

		작업기간

			2014. 11. 25 ~ 2014. 11. 30(6일간)

		입고현황

			LED실내조명등(HLFP-50W60SP) - 80개

		교체현황

층 별	장 소	램 프 종 류		교체수(개)	비 고
		기존등기구	교체등기구
8층	객 실	FPL36W*4등용	LED실내조명등(50W)	6	거실등
7층	객 실	FPL36W*4등용	LED실내조명등(50W)	9	거실등
6층	객 실	FPL36W*4등용	LED실내조명등(50W)	9	거실등
5층	객 실	FPL36W*4등용	LED실내조명등(50W)	14	거실등
4층	객 실	FPL36W*4등용	LED실내조명등(50W)	14	거실등
3층	객 실	FPL36W*4등용	LED실내조명등(50W)	14	거실등
2층	객 실	FPL36W*4등용	LED실내조명등(50W)	14	거실등
총 계				80

		사진첩

▲ LED실내조명등(HLFP-50W60SP)입고품		▲ LED실내조명등(HLFP-50W60SP)입고품
▲ LED실내조명등(HLFP-50W60SP)철거품		▲ LED실내조명등(HLFP-50W60SP)작업 전
▲ LED실내조명등(HLFP-50W60SP)작업 중		▲ LED실내조명등(HLFP-50W60SP)작업 후

※ 첨부 : 객실 LED조명등기구 교체 현황