비상구 불시단속 현지확인 결과(*******)

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	유재광	이철호	12/01 한정희

대상명	*******		위 치	************** *************
대표자	***	전화번호	***********		처종(업종)	노래연습장업
규 모	R.C 3/1층, 연면적 1,292.98㎡ (사용층 : -1층, 사용면적 : 235.28㎡)

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금 행위	특이사항 없음
비상구 훼손행위	특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 설치	특이사항 없음
비상구 변경행위	특이사항 없음
특이사항
참 조

조사일자 : 2014년 11월 28일

조 사 자 :    소방경 이철호

소방장 유재광