	노원소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	11월중 대응총괄팀(소방용수분야) 정기 보고

1. 관련근거

○ 市 소방행정과-29084(2014.10.24.)호『안전센터 등 정기보고문서 통합 및 간소화 서식 안내』

○ 소방행정과-15688(2013.10.28.)호 『안전센터 등 정기보고서 통합 및 간소화 서식 안내』

○ 공릉119안전센터-4518(2014.11.10.)호 『11월 중 소방용수시설지.수리조사 계획보고』

2. 위와 관련 우리119안전센터 11월중 대응총괄팀(소방용수분야) 통합 정기보고서를 붙임과 같이 보고합니다.

구분 현황	공설소화전				사설소화전			소화전 고장 수리번호
	총계	지상식	지하식	저수조	총계	소화전	저수조	3132	소화전스핀돌고장(사용가)
소화전 보유현황	505	198	303	3	99	98	1	3179	지상식재수변확인불가(사용가)
								3407	몸통파손 (사용불)

붙임 : 공릉119안전센터_대응총괄팀(소방용수분야) 정기보고서(11월) 1부.  끝.

	공릉119안전센터장
담당자	백홍환		2팀장	김용모		센터장	12/01 박희기
협조자
시행	공릉119안전센터-4887	(		)	접수		(		)
우	139-050	서울 화량로482번지 공릉안전센터	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-976-0119	/전송	02-975-0616	/	29443@seoul.go.kr	/	대시민공개