문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-8277
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
임희진		代황서현	12/01 김상근
협조	재무팀장		한선
	운영팀장		김기중

북서울꿈의숲

공원시설 수선유지 보수 계획

2014. 11.

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲 관리사무소)

북서울꿈의숲 공원시설 수선유지 보수 계획

북서울꿈의숲 공원 시설물을 보수하기 위하여 시설관련 물품을 구매하고 보수하여 공원유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 보수개요

◦ 구매물품 : 램프, 안정기 등 6종(별첨 산출낵역서 참조)

위 치	내 용	물 품	비고
어린이 놀이터	어린이놀이터 조명 보강 설치	투광기
공원 일대	공원 가로등 램프 및 안정기 교체 보수	전자식 안정기, 메탈 안정기, 세라믹메탈 할라이드 램프, 메탈할라이드 램프
창녕위궁재사	보안설비 유지보수	적외선 감지기

◦ 현황 사진

공원등(어린이 놀이터)	공원등(산책로)	감지기(창녕위궁재사)

□ 문제점

◦ 어린이 놀이터 주변이 어둡다는 민원이 제기됨.

◦ 낙뢰 등으로 인한 공원등의 부점등이 발생함.

◦ 창녕위궁재사 침입자를 감지하는 센서의 오작동이 빈번히 발생함.

□ 향후계획

◦ 어린이 놀이터 주변 공원등에 투광기(LED등) 추가 설치

◦ 공원등 선로 점검 및 안정기, 램프 교체

◦ 감지기 센서 교체

□ 소요예산

◦ 소요예산  : 금4,662,680원(금사백육십육만이천육백팔십원)

◦ 구매방법 : 수의계약

◦ 납품업체 : 송우기업 (대표 : 조종제)

- 주 소 : 서울시 송파구 충민로 66(전화 : 02-443-7179)

◦ 지급방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌 입금(우리은행 : 1005-701-547962)

◦ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화,

남산 및 산하공원운영, 북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리, 시설비

붙임  :  1. 견적서 2부.

2. 산출기초조사서 1부. 끝.