소방활동 자료조사서

담당자	2팀장	119안전센터장	결재
조종문	이상호	12/02 최득락

1. 일반현황

대상명	남대문 대도 E동건물	위 치	남대문시장4길21		전 화	755-0161
관계인	남대문시장주식회사	소방안전 관리자	허환	상 주 인 원	10	수 용 인 원	300
주용도	근생시설	취 약 장 소		지하2층 기계실
건 물 구 조	양식 RC조 슬라브 3/2층 바닥면적 :2825,8㎡, 연 면 적 : 13,294,4 ㎡
특 이 사 항	건물이 남대문 시장안에 위치해 있음 지하2층에 매점이 있음

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	- 소방시설 및 소화활동설비 등 활용 여부	건물정면에 연결송수구 설치되어있고 각층 옥내소화전 활용가능함
연소확대요인	연소확대요인 여부	․연소확대우려됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	- 위험물, 가스 등 연소물질 사용여부	․도시가스 사용함
화기취급상황	화기취급상황 여부	․지하2층 기계실 보일러 난방용 도시가스 사용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	소방활동구역 등 진압여건	․건물 주계단이용 진입 ․소방차 부서 진입여건 양호 ․특수차량 부서 어려움
긴급 통행	소방차량 긴급통행 여건	․건물 주변 긴급통행 가능
피난명령 및 인명구조여건	화재 시 피난명령 등 인명구조 여건	․건물 주계단 이용 진입가 능하며 옥내계단이용 1층 및 옥상 인명대피유도 가 능함
비상용승강기 및 피난계획	비상용승강기 운용 및 피난계획 여부	․비상용승강기 없음
소화용수시설	소화용수시설 운용 여부	․유사시 소화전2642호 사용가능함
기타 조치사항	소방안전교육 등 기타 조치사항	․화재예방 순찰철저 당부 및 유사시 대피요령 등 지도

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년  11월  26일

조사자 소속 : 회현119안전센터  계급  소방교   성명  조종문 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2