	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	냉난방기 수리 계획

1. 교육지원과-15257(2014.12.01.)호 『냉난방기 고장 발생 보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 학교에서 관리 ․ 운용중인 시스템 냉난방기에 대한 수리 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 수리계획

품명	설치장소	고장일시	수리기한	수리내역	비고
LG냉난방기 (시스템 냉난방기)	아이디어실	2014.11.28	2014.12.10(수)	○ 메인보드·팬캐피시터·센서 교환 ○ 실내기 종합세척(분해세척)

나. 수리업체 : ㈜하이엠솔루텍(LG전자 서비스센터 자회사)

다. 소요예산 : 금532,500원(금오십삼만이천오백원)

라. 결제방법 : 교육지원과 신용카드 결제

마. 예산과목 : 직무환경개선/소방관서 보수,보강공사/공공운영비

바. 검수자 지정 : 교육지원과 지방소방위 김재호, 지방소방위 김희철

※ 부재시 업무대행자가 검사(수) 시행

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.

★담당자	김희철		시설운영팀장	안서용		교육지원과장	12/02 김병로
협조자	담당자	김재호
시행	교육지원과-15286	(		)	접수		(		)
우	130-070	서울 서초구 서초동 남부순환로 340길 29	/
전화	02)2106-3632	/전송	02)2106-3699	/	kimej523@seoul.go.kr	/	대시민공개