함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	이태원119안전센터장
(경유)
제 목	소방용수시설 원상복구에 따른 확인지시(2328호)

1. 현장지휘대-11195호(2014.11.20.)호 「소방용수시설(소화전) 신설 및 보수

완료에 따른 확인지시」와 관련입니다.

2. 우리서 관리·운용 중인 소방용수시설의 원상복구에 대한 내용을 보험회사로부터 통보받아 다음과 같이 알려드리니, 이태원119안전센터장은 현장확인 및 소방용수시설의 보수완료 상태를 확인하여 주시기 바랍니다.

▶ 고장일자 : 2014. 11. 18(화)

▶ 고장내용 : 차량 추돌로 인한 소화전 몸통 휘어짐

▶ 위    치 : 용산구 이태원로55길 64

▶ 비    고 : 보험회사(삼성화재)로부터 원상복구 통보

▶ 결과보고 : 12. 12(금)한 공문보고

※ 119행정정보시스템 정보수정 철저

붙임  1. 소방용수시설 원상복구 현장사진 1부.

2. 소방용수시설 점검 착안사항 1부.  끝.

	현장지휘대장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		현장지휘대장	12/02 김종구
협조자
시행	현장지휘대-11661	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강로2가 2-89번지(한강대로167)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개