문서번호	누수방지과-2667
결재일자	2013.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	누수방지과장	시설관리부장		상수도사업본부부본부장
임주은	김종문	윤석우		04/23 김준기
협 조

'13년 2월 공급량 분석 및 3월 생산량 현황 보고

2013. 4

상수도사업본부

(시설관리부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

'13년 2월 공급량 분석 및 3월 생산량 현황 보고

'13년 2월 공급량 증 ․ 감  사항 분석 및 3월 생산량 현황을 보고 드림

Ⅰ		2월 공급량 현황

2월 공급량 : 87,275천톤 - 전년대비 4.65% 감소

(단위 : 천㎥)

구분	2012년	2013년	증감량	증감율(%)
2월 공급량	91,535	87,275	- 4,260	-4.65
2월 누계 공급량	187,158	185,887	-1,271	-0.68
1일 평균공급량	3,156	3,117	- 39	-1.25

※ 최근 3년간 월별 총공급량 변화

※ 최근 3년간 월별 1일 평균공급량 변화

Ⅱ		분야별 변화 분석

총 괄

'13년 2월 총공급량은 87,275천㎥으로 전년 동월대비 4,260천㎥ 감소(4.65%)하였으며, 1일 평균공급량은 3,117천㎥으로 39천㎥ 감소(1.25%)하였음

'13년 2월 총공급량은 전년 동월대비 4.65% 감소하였으며 이는 윤달이었던 작년 2월에 비해 날수가 1일 감소한 것과 설연휴로 인한 귀경인구 발생으로 공급량이 감소된 것으로 분석됨

전년 대비 총공급량의 감소율은 4.65%인 반면, 1일 평균공급량은 설 연휴 기간동안 귀경인구의 수돗물 미사용으로 인하여 1.25% 소폭으로 감소함

분야별 변화 분석

사업소별 공급량 변화 [붙임#1]

▸ 사업소별 2월 공급량은 시계 외를 제외하고 8개 사업소 모두 감소함

※ 사업소별 총공급량 현황                                    (단위 : 천㎥)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
'13년	87,275	11,572	9,223	11,585	9,073	11,333	13,511	10,534	8,748	1,695
'12년	91,535	12,238	9,790	12,269	9,414	11,677	14,008	11,157	9,327	1,655
증감량	-4,260	-665	-567	-684	-340	-345	-497	-623	-578	40
증감율(%)	-4.65	-5.44	-5.79	-5.57	-3.61	-2.95	-3.55	-5.59	-6.20	2.41

※ 사업소별 1일 평균공급량 현황                                (단위 : 천㎥)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
'13년	3,117	413	329	414	324	405	483	376	312	61
'12년	3,156	422	338	423	325	403	483	385	322	57
증감량	- 39	-9	-8	- 9	- 1	2	- 1	- 9	- 9	3
증감율(%)	-1.25	-2.06	-2.43	-2.20	-0.17	0.52	-0.10	-2.21	- 2.85	6.07

1인 1일 급수량

▸  '13년 2월 1인 1일 급수량은 전년 동월대비 6ℓ증가함

인구 변화

▸ 2월말 기준 서울시 전체 인구는 10,196천명으로 전년 동기대비 54천명 감소

- 증가 사업소 : 서부(0.4%), 강남(0.1%)

- 감소 사업소 : 중부(1.3%), 동부(0.4%), 북부(1.0%), 강서(0.4%), 남부(0.3%), 강동(1.5%)

▸ 인구감소(54,863명)에 의한 공급량 변화 예상량 : 470천㎥ 감소

- 감소량 : -54,863 × 306 ℓ/일․인 × 28일/월 = -470,066㎥ (ℓpcd:306ℓ, 공급일수:28일)

※ 사업소별 인구증감 현황

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증감	-54,863	-13,110	4,555	-5,866	-13,247	-5,911	-4,040	686	-17,930
‘13년 2월	10,196,434	1,021,070	1,203,634	1,455,013	1,301,049	1,490,808	1,564,537	1,001,488	1,158,835
‘12년 2월	10,251,297	1,034,180	1,199,079	1,460,879	1,314,296	1,496,719	1,568,577	1,000,802	1,176,765
증감률(%)	-0.5	-1.3	0.4	-0.4	-1.0	-0.4	-0.3	0.1	-1.5

급수 설비(수전수) 변화 [붙임#2]

▸ 급수설비는 전년도 동월 대비 32,301전 증가함

- 증가 수전 : 가정용 31,310수전(1.82 증가), 영업용 6,066수전(3.02% 증가)

- 감소 수전 : 욕탕용 20수전(1.8% 감소), 업무용 5,315수전(6.64% 감소)

※ 업종변화 현황

구 분		계	가정용	욕탕용	업무용	영업용
증감	급수설비수	32,041	31,310	-20	-5,315	6,066
	비율(%)	1.60	1.82	-1.8	-6.64	3.02
2013년 2월		2,029,994	1,747,390	1,094	74,691	206,819
2012년 2월		1,997,953	1,716,080	1,114	80,006	200,753

※ 사업소별 공급량 및 수전현황

기온 및 강우량 변화

▸ 2월 최고기온은 13.9℃로 전년 12.1℃에 비해 1.8℃ 높으며 최저기온은 -15.8℃로 전년 -17.1℃에 비해 1.3℃ 높아 전년에 비해 따뜻한 날씨였음

▸ 평균 기온분포

- 최고기온 평균 : 2.8℃ (전년 3.0℃ 대비 0.2℃ 낮아짐)

- 최저기온 평균 : -4.9℃ (전년 -6.0℃ 대비 1.1℃ 높아짐)

- 일평균 기온 : -1.2℃ (전년 -2.0℃ 대비 0.8℃ 높아짐)

▸ 월간 강우일수 및 강수량

- 강우일수는 8일로 전년에 비해 8일 늘어났으며 강수량은 74.6mm로 전년의 0.8mm보다 72.8mm 증가함

※ 최근 3년 기온현황(2월)

※ 최근 3년 2월 일평균 기온현황

Ⅲ		3월 생산량 현황

생산량 현황

'13년 3월 생산량은 95,418천㎥으로 전년 동월대비 727천㎥(1.21%)감소하였으며 일평균 생산량은 3,078천㎥으로 23천㎥(1.21%) 감소함          (단위 : 천㎥)

구분	2011년	2012년	2013년	전년 대비
				증감량	증감율
3월 생산량	97,686	96,585	95,418	-1,167	-1.21%
3월 누계 생산량	288,266	283,750	281,310	-2,440	-0.9%
1일평균 공급량	3,151	3,116	3,078	-38	-1.21%

※ 최근 3년간 총생산량 변화

※ 최근 3년간 일평균 생산량 변화

기온 현황

'13년 3월 평균기온은 5.1℃로 전년 동월대비 변화없으나 평균 최고기온은 1.3℃ 증가한 반면 평균 최저기온은 0.8℃ 감소하였음

	2011년	2012년	2013년	전년 대비
일 평균기온(℃)	3.6	5.1	5.1	0.0
평균 최고기온(℃)	8.3	9.5	10.8	1.3
평균 최저기온(℃)	-0.1	1.5	0.7	-0.8
강우일수(일)	4	8	8	-
강우량(mm)	14.6	47.4	27.3	-20.1

※ 최근 3년 기온현황(3월)

※ 최근 3년 일평균 기온현황(3월)

기온과 생산량 변화

기온과 평균생산량 비교  (단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2012년			2013년
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	전년대비 증감
3. 1 ~ 3. 7일	2.8	9.6	3,098	-0.9	8.5	3,056	-42
3. 8 ~ 3.14일	-1.9	5.7	3,101	1.5	12.5	3,101	0
3.15 ~ 3.21일	1.4	11.2	3,155	1.3	11.5	3,074	-81
3.22 ~ 3.31일	2.9	10.9	3,110	1.0	10.8	3,081	-29

※ 기온변화에 따른 생산량 변화(3월)

Ⅳ		향후 대책

공급량 증감 원인 분석

공급량 증가에 다른 조정량 변화 추세 비교 분석

유량감시시스템을 활용한 공급량 일일 결산 및 심야시간 최소유량 관리

단위사업을 통한 지속적인 공급량 관리

중블록 경계(GIS, 요금관리, 유량감시시스템) 일치화

노후, 불용관 정비 및 재개발 ․ 재건축 지역, 가압급수지역 관리

[따로 붙임] 1. 지난해대비 공급량 증 ․ 감 현황('13.2) 1부.

[□로 붙임] 2. 생산량 현황('13.3) 1부. 끝.

[붙임#2] 급수 설비(수전수) 변화

사업소별 전년 대비 공급량 변화

중부수도사업소

공급량 분석

- 2월 공급량은 전년 12,238천㎥ 대비 금년 11,572천㎥으로 -665천㎥(-2.1%) 감소함

전년대비 1일 평균공급량 비교

중블록별 공급량                                            (단위 : ㎥)

중블록명	2013. 2월				2012. 2월
	공급량	일평균	증감량	증감율(%)	공급량	일평균
계	11,572,358	413,299	-665,440	-2.06	12,237,798	421,993
대현산2-1	977,798	34,921	-18,174	-1.8	995,972	34,344
대현산2-2	571,258	20,402	-51,954	-8.3	623,212	21,490
대현산3	427,957	15,284	-57,316	-11.8	485,273	16,734
남산2	426,220	15,222	-96,954	-18.5	523,174	18,040
만리1	65,283	2,332	-4,795	-6.8	70,078	2,416
남산3	929,530	33,198	2,295	0.2	927,235	31,974
보광가1	296,052	10,573	1,795	0.6	294,257	10,147
대현산4	1,196,869	42,745	-240,635	-16.7	1,437,504	49,569
만리2	167,822	5,994	-18,293	-9.8	186,115	6,418
대현산1-1	597,144	21,317	-3,075	-0.5	600,219	20,697
대현산1-2	1,001,770	35,778	-11,827	-1.1	1,013,597	34,952
대현산1-3	371,523	13,269	-62,747	-14.4	434,270	14,975
대현산5	280,668	10,024	-26,518	-8.6	307,186	10,593
남산1	221,168	7,899	-51,524	-18.8	272,692	9,403
북악가1	313,602	11,200	-667	-0.2	314,269	10,837
개운산1,2,북악1	806,116	28,790	-13,419	-1.6	819,535	28,260
북악2	591,309	21,118	-3,283	-0.5	594,592	20,503
북악3	455,288	16,260	-253	-0.05	455,541	15,708
낙산	77,942	2,784	-46,957	-37.5	124,899	4,307
월곡	2,058,692	73,525	297,119	16.8	1,761,573	60,744

서부수도사업소

공급량 분석

- 2월 공급량은 전년 9,790천㎥ 대비 금년 9,228천㎥으로 -562천㎥(-5.7%) 감소함

전년대비 1일 평균공급량 비교

중블록별 공급량                                           (단위 : 천㎥)

중블록명	2013. 2월				2012. 2월
	공급량	일평균	증감량	증감율(%)	공급량	일평균
계	9,228	330	-562	-5.7	9,790	338
증산4	579	21	-46	-7.4	625	22
증산5	917	33	24	2.7	893	31
와우산1	551	20	-83	-13.1	634	22
와우산2	1,220	44	-58	-4.5	1,278	44
만리3	133	5	-1	-0.7	134	5
홍은	666	24	-66	-9	732	25
백련	622	22	-70	-10.1	692	24
백련6	451	16	-62	-12.1	513	18
백련9	159	6	-51	-24.3	210	7
증산3	261	9	7	2.8	254	9
남산4	571	20	-58	-9.2	629	22
불광터널	1,634	58	-253	-13.4	1,887	65
증산1	513	18	73	16.6	440	15
증산2	352	13	-5	-1.4	357	12
진관	599	21	87	17	512	18

동부수도사업소

공급량 분석

- 2월 공급량(시계외 포함)은 전년 12,257㎥ 대비 금년 11,588천㎥으로 -610천㎥(-4.59%) 감소함

전년대비 1일 평균공급량 비교

중블록별 공급량                                           (단위 : 천㎥)

중블록명	2013. 2월				2012. 2월
	공급량	일평균	증감량	증감율(%)	공급량	일평균
계	11,588	414	-669	-5.5	12,257	423
대현산11	652	23	-77	-10.6	729	25
대현산17	828	30	-6	-0.7	834	29
아차산2	1,049	37	-90	-7.9	1,139	39
아차산3	2,860	102	-110	-3.7	2,970	102
용마6	136	5	5	3.8	131	5
용마7	36	1	4	12.5	32	1
용마1	2,136	76	-164	-7.1	2,300	79
용마2	1,480	53	-142	-8.8	1,622	56
용마4	673	24	-144	-17.6	817	28
용마5	367	13	44	13.6	323	11
월곡1	519	19	-20	-3.7	539	19
공릉7	852	30	31	3.8	821	28

북부수도사업소

공급량 분석

- 2월 공급량은 전년 9,414천㎥ 대비 금년 9,073천㎥으로 -341천㎥(-3.62%) 감소함

전년대비 1일 평균공급량 비교

중블록별 공급량                                           (단위 : 천㎥)

중블록명	2013. 2월				2012. 2월
	공급량	일평균	증감량	증감율(%)	공급량	일평균
계	9,073	324	-341	-0.41	9,414	325
공릉1블록	873	31	-33	-12.04	906	31
공릉2블록	3,441	122	-129	-3.61	3,570	123
월계1블록	1,709	61	-64	-3.61	1,773	61
월계2블록	2,186	78	-82	-3.61	2,268	78
북악4중블록	864	31	-33	-3.68	897	31

강서수도사업소

공급량 분석

- 2월 공급량은 전년 11,677천㎥ 대비 금년 11,333천㎥으로 -344천㎥(-2.95%) 감소함

전년대비 1일 평균공급량 비교

중블록별 공급량                                           (단위 : 천㎥)

중블록명	2013. 2월				2012. 2월
	공급량	일평균	증감량	증감율(%)	공급량	일평균
계	11,677	403	-344	-3	11,333	405
목1중블록	1,496	52	463	30.9	1,959	70
신정1중블록	1,358	47	-4	-0.3	1,354	48
신월1중블록	788	27	66	8.4	854	31
신정2중블록	634	22	-105	-16.6	529	19
신정3중블록	344	12	-22	-6.4	322	12
신정4중블록	739	25	27	3.7	766	27
대방4중블록	1361	47	-79	-5.8	1,282	46
금천1중블록	166	6	-7	-4.2	159	6
독산중블록	355	12	-16	-4.5	339	12
목2중블록	765	26	70	9.2	835	30
목3중블록	709	24	-584	-82.4	125	4
목4중블록	463	16	-31	-6.7	432	15
신월2중블록	370	13	-2	-0.5	368	13
우장산중블록	1,602	55	-66	-4.1	1,536	55
화곡중블록	525	18	-52	-9.9	473	17

남부수도사업소

공급량 분석

- 2월 공급량은 전년 13,864천㎥ 대비 금년 13,541천㎥으로 -322천㎥(-2.70%) 감소함

전년대비 1일 평균공급량 비교

중블록별 공급량                                           (단위 : 천㎥)

중블록명	2013. 2월				2012. 2월
	공급량	일평균	증감량	증감율( %)	공급량	일평균
계	13,541	483.6	-322.7	-2.7	13,864	478.1
낙성대1중블록	704	25.2	-188.5	-6.2	893	30.8
낙성대2중블록	1,274	45.5	-24.9	-6.9	1,299	44.8
낙성대가1중블록	343	12.3	7.6	4.3	335.6	11.6
낙성대가2중블록	398	14.2	-16.0	-1.6	414	14.3
낙성대가3중블록	662	23.6	-32.5	-1.4	695	24.0
낙성대가4중블록	566	20.2	-20.1	-4.3	587	20.2
낙성대가5중블록	345	12.3	-17.1	-5.0	362	12.5
방배3중블록	178	6.3	-1.7	-0.6	180	6.2
독산1중블록	231	8.3	67.9	53.14	164	5.6
금천1중블록	841	30.0	-97.4	-5.8	938	32.4
금천2중블록	926	33.1	-68.7	-6.1	995	34.3
금천3중블록	254	9.1	-9.3	-4.7	263	9.1
상도1중블록	658	22.7	183	27.8	475	16.4
상도2중블록	317	11.3	8	2.5	309	10.7
상도3중블록	440	15.7	-58	-13.2	498	17.2
상도4중블록	258	9.2	2	0.8	256	8.8
방배1중블록	382	13.6	-33	-8.6	415	14.3
방배2중블록	447	16.0	-1	-0.2	448	15.4
대방7중블록	367	13.1	-57	-15.5	424	14.6
대방8중블록	243	8.7	-7	-2.9	250	8.6
대방1중블록	632	22.6	-44	-7.0	676	23.3
대방2중블록	1,428	51.0	-97	-6.8	1,525	52.6
대방3중블록	1,646	58.8	40	2.4	1,606	55.4

강남수도사업소

공급량 분석

- 2월 공급량은 전년 10,541천㎥ 금년 11,157천㎥으로 전년대비 -616천㎥ (-5.52%) 감소

전년대비 1일 평균공급량 비교

중블록별 공급량                                           (단위 : 천㎥)

중블록명	2013. 2월				2012. 2월
	공급량	일평균	증감량	증감율(%)	공급량	일평균
계	11,157	360	-616	-5.52	10,541	340
청담중블록	3,213	104	437	13.59	3,649	118
서초중블록	2,808	91	-403	-14.36	2,405	78
암사중블록	409	13	14	3.44	423	14
반포중블록	3,994	129	-632	-15.82	3,362	108
방배중블록	210	7	-76	-36.22	134	4
방배가3중블록	524	17	44	8.39	568	18

강동수도사업소

공급량 분석

- 2월 공급량은 전년 8,744천㎥ 대비 금년 9,321천㎥으로 -576천㎥(-6.19%) 감소함

전년대비 1일 평균공급량 비교

중블록별 공급량                                            (단위 : ㎥)

중블록명	2013. 2월				2012. 2월
	공급량	일평균	증감량	증감율(%)	공급량	일평균
계	9,321,390	300,690	-576,978	-6.19	8,744,412	291,480
광암1중블록	1,744,860	58,162	-468,360	-26.84	1,276,500	42,550
광암2중블록	1,808,440	60,281	-82,140	-4.54	1,726,300	55,687
광암3중블록	2,719,500	90,650	183,800	6.76	2,903,300	96,777
길동 중블록	3,048,590	101,620	-210,278	-6.9	2,838,312	94,610

시계 외(구리시, 남양주시 등)

공급량 분석

- 시계 외 공급량은 전량 유수율에 포함되므로 유수율 100%임

- 시계 외 지역에 대한 2월 총공급량은 1,695천㎥로 전체 공급량의 2% 차지하며 전년 동월대비 40천㎥(2.4%) 증가하였음

- 남양주시 별내지구 택지개발사업 준공(2012.12.31)에 의한 인구 유입 증가로 공급량이 증가하고 있음

전년대비 공급량 변화                                      (단위 : 천㎥)

구분	12년 2월	13년 2월	2012년 대비
			증감량	증감율(%)
공급량	1,655	1,695	40	2.4
1일평균공급량	59	61	1	2.4

전년대비 1일 평균공급량 비교

[붙임#2] 급수 설비(수전수) 변화

구 분		계	가정용	욕탕용	업무용	영업용
계	증감	32,041	31,310	-20	-5,315	6,066
	2013년 2월	2,029,994	1,747,390	1,094	74,691	206,819
	2012년 2월	1,997,953	1,716,080	1,114	80,006	200,753
중부	증감	1,191	1,092	-5	-2,752	2,856
	2013년 2월	213,100	160,087	160	13,370	39,483
	2012년 2월	211,909	158,995	165	16,122	36,627
서부	증감	6,595	6,545	-8	-288	346
	2013년 2월	269,138	235,533	124	8,464	25,017
	2012년 2월	262,543	228,988	132	8,752	24,671
동부	증감	6,234	5,814	-3	-384	807
	2013년 2월	263,811	219,109	151	9,849	34,702
	2012년 2월	257,577	213,295	154	10,233	33,895
북부	증감	3,800	3,763	-2	-551	590
	2013년 2월	278,167	254,679	105	7,333	16,050
	2012년 2월	274,367	250,916	107	7,884	15,460
강서	증감	6,345	6,202	-6	-437	586
	2013년 2월	310,840	280,944	140	8,228	21,528
	2012년 2월	304,495	274,742	146	8,665	20,942
남부	증감	5,351	5,690	0	-716	377
	2013년 2월	271,508	225,385	161	13,138	32,824
	2012년 2월	266,157	219,695	161	13,854	32,447
강남	증감	2,984	2,838	9	-247	384
	2013년 2월	202,086	172,682	154	7,860	21,390
	2012년 2월	199,102	169,844	145	8,107	21,006
강동	증감	-459	-634	-5	60	120
	2013년 2월	221,344	198,971	99	6,449	15,825
	2012년 2월	221,803	199,605	104	6,389	15,705