문서번호	급수운영과-29991
결재일자	2014.12.2.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	김태형	12/02 안재엽
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2014년 12월 02일 (화요일)			주 무 관		주 무 관	공 무 직
탐지구역		광진,중랑구 관내			이 경 섭		****춘	*****
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	묵동 36	중랑구 중화동 274-21	민원	ASP		누수이상없음(수요가설명)
2	묵동 20	중랑구 면목동 139-39	”	ASP		139-40호 옥내누수(수요가설명)
3	묵동 06	중랑구 중화동 310-82	”	ASP		난방누수(수요가설명)
4	아차산 24	광진구 광장동 530-1 *************	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=100m/m
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수 거	묵동 32	중랑구 중화동 133-11번지일대	16	누수 이상 없음
설 치	묵동 23	중랑구 상봉동 126-28번지일대	16	탐 사 중
설치 및 수거	묵동 15	중랑구 면목동 150-12번지일대	4	탐지적출(면목동 150-12호)	공문발송
설치 및 수거	면목 55	중랑구 면목동 371-125번지일대	4	탐지적출(면목동 371-125호)	공문발송
설 치	면목 54	중랑구 면목동 1092-2번지일대	4	탐 사 중