	강남소방서
수신자	강남수도사업소장
(경유)
제 목	소방용수시설 임시폐전 기간연장 통보

1. 평소 소방용수시설 관리에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강남구 영동대로 602 서울지하철 9호선 2단계 916공구 공사와 관련 지상식 소화전 임시폐전 기간연장 및 이설승인을 통보하니, 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 임시폐전 및 이설대상

식 별	위 치	비 고
지상식 소화전	강남구 영동대로 602 (서울지하철 9호선 2단계 916공구)	지상식 소화전 임시폐전 기간연장 및 이설 승인 (위치변경)

나. 임시폐전 기간변경

- 변경전 : 2014. 5. 22. ~ 11. 30.

- 변경후 : 2014. 5. 22. ~ 2015. 02. 28.

다. 임시폐전 및 이설요청자 : 서울지하철 2단계 916공구 전면책임감리원

(담당자 장상수 ☎ 02-563-0973)

라. 임시폐전 및 비용부담 : 원인자(이설요청자) 부담

마. 임시폐전 및 이설위치 : 붙임참조

붙임  임시폐전 소방용수시설 위치도 1부.  끝.

	강남소방서장
담당자	윤지현		대응총괄팀장	홍진희		재난관리과장	12/02 김진웅
협조자
시행	재난관리과-6858	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 3층 (삼성동)	/
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개