고장 보고서

결재	주무관	물순환연구과장
	이광섭	12/02 안재찬

우리 물순환연구과에서 관리 운영하고 있는 중랑 파일롯플랜트 블로워가

고장이 발생하여 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 12. 2.

보고자 :  전기운영관리직   성명 : 이광섭

아       래    -

□ 건    명 : 블로워 고장

□ 점검내역

가. 장 비 명 : 블로워(모델 : DH-0.7-H)

나. 용    도 : 하수고도처리 연구

다. 고장징후 : 공기를 발생하지 못하는 현상발생

라. 고장원인 : 노후로 인한 고장추정

마. 제조년월 : 2008. 11

(블로워 DH-0.7-H)

□ 향후계획

가. 블로워 생산업체 진단후 수리진행

나. 생산업체 : 디에이치엠(주)

(대표: 탁봉열 인천광역시 서구 금곡동 658-1)

□ 보고자의견

○ 블로워를 조속히 수리하여 연구업무에 차질이 발생하지 않도록 만전을

기하고자 함