	송파소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	방이119안전센터 청사 난방용 보일러 고장 발생 보고(긴급수리요청)

방이 119안전센터 청사 난방용 보일러가 다음과 같이 고장이 발생되어 긴급수리를 요청하오니 적극 반영하여 주시기 바랍니다.

- 다   음 -

고장일시	고장 내역	비 고
2014.12.01.20:00경	1. 온수 내통 파손 2. 버너조립체 파손	긴급수리 요함 (보일러 교체)

붙임 사진1부.  끝.

	방이119안전센터장
담당자	문병웅		진압3대장	김종신		센터장	12/02 이진학
협조자
시행	방이119안전센터-6360	(		)	접수		(		)
우	138-050	서울 송파구 강동대로 286	/	http:/www.fire.seoul.kr
전화	02-409-0059	/전송	02-409-8119	/	mfh42195@seoul.go.kr	/	대시민공개