문서번호	정수운영과-9731
결재일자	2014.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수운영과장
강신욱	12/02 손호철
협 조

정문 CCTV 모니터 고장 보고

광암아리수정수센터

(정수운영과)

정문 CCTV 모니터 고장 보고

정문에서 CCTV 감시 용도로 사용하는 TV모니터(81cm)가 노후되어 화면이 켜지지 않는 고장이 발생하였음.

1		감시모니터 현황

□ 정문 감시 모니터

○ 규   격 : TV모니터 32형 (81cm) 2대

○ 형   식 : 세찬전자 VITO 3200w

○ 구매연도 : 2008년

□ 상황실 감시 모니터

○ 규   격 : 컴퓨터 모니터 22형 (55cm) 1대

○ 형   식 : 데이터뷰 DAVI-2300n

○ 구매연도 : 2008년

2		고장내역

□ 고장사항

○ 확인 일시 : 2014. 11. 28.(금)

○ 고장 내용

- 정문 CCTV 모니터 2대 중 1대 작동 불가

- 화면이 나오지 않음.

- 확인자 : 정수운영과 강신욱, 정수시설과 박희준

□ 조치사항

○ 컴퓨터 모니터로 우선 교체하여, CCTV 감시 기능 유지

○ 수리 의뢰를 위해 세찬전자 연락처를 찾아봤으나 폐업 업체임.

○ 보유 TV 중에서 사용 가능한 제품을 확인(LG전자 수리센터에 의뢰)하였으나 사용 가능한 제품이 없음.

3		향후계획

□ 정문 CCTV 모니터 교체

○ 정수시설과에 CCTV 모니터 교체 요청 (수선유지교체비)

○ 모니터는 3대 구매 요청

- 노후된 정문 CCTV 모니터 2대 전부 교체

- 작은 화면으로 감시 기능이 떨어지는 상황실 CCTV 모니터 1대 교체.

※ 정문 교체 후 남는 CCTV 모니터 1대는 상황실로 옮겨서 시설현황 게시용도로 재활용.  끝.