고장발생보고서(청사 난방용 보일러)
문서번호	방이119안전센터-6355	결재	담당자	진압3대장	센터장
등록일자
			문병웅	김종신	12/02 이진학
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	청사 난방용 보일러	관리부서		방이119안전센터
고 장 일 시	2014년 12 01일	장 소		보일러실
제작사	경동나비엔
조 치 사 항	A/S 요청
원인 및 상태	1. 온수 내통 파손 2. 버너조립체 파손
담당자 의견	보일러 교체
그 밖의 사 항	고장발생보고 및 교체요청
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 12월 02일 경리담당자 계급 소방장 성명 문 병 웅 (인) 송파소방서장 귀하

	방이119안전센터장