출 장 보 고 서

결재	주무관	미생물검사과장
	장현정	12/02 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 12. 2
보고자 : 주무관 장 현 정

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 장현정, 권진목

2. 현장수질검사 결과

접 수 일	접수번호	지 점	주 소	상 호	정수장	잔류염소	pH	탁도
2014-12-02	14MT-05811	강서1-01-독산	구로동로 2	타이어프로	암 사	0.18	7.4	0.08
2014-12-02	14MT-05812	강서1-02-독산	디지털로27길 82	구로천주교성당	암 사	0.27	7.4	0.05
2014-12-02	14MT-05813	강서1-03-대방4	도림로 104	일진빌딩	암 사	0.38	7.4	0.06
2014-12-02	14MT-05814	강서1-04-금천1-1	구일로8길 147	수호산업	영등포	0.35	7.4	0.05
2014-12-02	14MT-05815	강서1-05-금천1-1	구일로8길 56	구일프라자	영등포	0.33	7.4	0.05
2014-12-02	14MT-05816	강서1-06-대방4	경인로 533	미래하이퍼	암 사	0.21	7.4	0.05
2014-12-02	14MT-05817	강서1-07-신정2	고척로25길 7	구로어린이건강체험관	영등포	0.22	7.4	0.06
2014-12-02	14MT-05818	강서1-08-신정2	고척로27길 7	고려한사랑정형외과	영등포	0.38	7.4	0.08
2014-12-02	14MT-05819	강서1-09-우장산	양천로 368	스마일자동차검사소	영등포	0.21	7.3	0.06
2014-12-02	14MT-05820	강서1-10-목동2	강서로 498	SK가양주유소	영등포	0.15	7.3	0.04
2014-12-02	14MT-05821	강서1-11-신월2	공항대로 38	경희행복나무한의원	영등포	0.33	7.4	0.05
2014-12-02	14MT-05822	강서1-12-신월2	공항대로 36-1	정대업정형외과	영등포	0.14	7.4	0.08
2014-12-02	14MT-05823	강서1-13-목동3	개화동로 519	SK에어포트주유소	영등포	0.17	7.4	0.05
2014-12-02	14MT-05824	강서1-14-목동3	개화동로 457	S-Oil스카이주유소	영등포	0.19	7.4	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

( 시료접수번호(강서 1지점) : 14MT-05811 ~ 14MT-05824 ). 끝.