문서번호	치수과-1473
결재일자	2013.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수과장	시설부장		한강사업본부장
서은교	김종득	김만수		04/29 한국영
협 조	총무부장		정진일
	운영부장		이재덕
	공원부장		이용태
	총무과장		김영기
	주무관		김순수

「2013년」

안전관리계획(풍수해분야) 수립

2013. 4.

한강사업본부

(시설부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	한강공원 침수에 따른 통제 및 홍보	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(	안전행정부 -재난 및 안전관리기본법	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년 안전관리계획(풍수해분야) 수립

한강풍수해 대비에 만전을 기하기 위하여 재난안전대책본부 운영과 재해사전대비 및 피해복구 전반에 관한 2013년 안전관리계획을 수립 보고함

Ⅰ				재난안전대책본부 현황

재난안전대책본부 구성

본부장, 통제관, 보좌관은 당연직으로 구성

분야별로 업무처리를 위한 실무5개반 50명 편성

재난안전대책본부 조직

									본 부 장 : 본 부 장
									통 제 관 : 시설부장
상 황 반				행정지원반				대 피 반					복 구 반					구 조 반
․ 치수과장 ․ 운영과장				․ 총무과장 ․ 문화홍보과장				․ 공원기획과장 ․ 기전설비1과장					․ 시설관리과장 ․ 기전설비2과장					․ 공원사업과장 ․ 수상관리과장
치 수 과 (4) 운 영 과 (2) 공원기획과 (2)				총 무 과 (3) 기획예산과 (1) 문화홍보과 (2) 시민활동지원과(2)				생태공원과 (2) 기전설비1과 (2) 기전설비2과 (4)					시설관리과 (2) 녹지관리과 (2) 기전설비2과 (4)					공원사업과 (2) 수상관리과 (2) 환 경 과 (2) 치 수 과 (2)
(10명)				(10명)				(10명)					(10명)					(10명)

보좌관 : 치수과장

Ⅱ				재난안전대책본부 운영

운영기간(7개월)

수방기간(상시대비) : 5.15 ~ 10.15 (5개월)

예비기간(사전대비) : 4.15 ~ 5.14 / 10.16 ~ 11.15 (2개월)

상황실 위치 : 2층 소회의실

단계별 근무 기준

구 분	상 황 기 준	근 무 형 태	주요조치
평 시 (관심)	∘ 상황유지, 예방활동 필요시 - 평일 18:00~22:00 - 주말 09:00~18:00 ※ 강수확률 40% 이상시 익일 9시까지	∘ 시설부 직원2명 (선임주무관) ∘ 당직자	∘ 기상예보접수 및 시달 ∘ 강우량, 수위 (잠수교) ∘ 팔당댐 방류량 확인
1 단계 (주의)	∘ 팔당댐방류량 3,000㎥/sec ∘ 호우주의보 발령시 - 6시간 70㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 ∘ 한강대교 수위 4.5m 도달시 ∘ 태풍주의보(순간풍속20m/s이상)발령시	∘ 재난안전대책본부 - 본부요원 1/4 (치수과장 또는 수방총괄 주무관)	∘ 본부,안내센터, 지대, 유관단체 등에 상황 전파 ∘ 주차차량 대피유도 및 차량진입통제 ∘ 선박운항중지 및 대피
2 단계 (경계)	∘ 팔당댐방류량 5,000㎥/sec ∘ 호우경보 발령시 - 6시간 110㎜이상 예보 - 12시간 180㎜이상 예보 ∘ 홍수주의보 발령시 - 한강대교 수위 8.5m 예상시 ∘ 태풍경보(26m/s,총강우량200㎜이상) 발령시	∘ 재난안전대책본부 - 본부요원 1/2 (시설부장)	∘ 반포, 여의도샛강 등 저지대공원 시설물 대피 ∘ 그 외 공원은 대피준비 ∘ 육갑문 폐쇄 연락 준비 ※ 실제대피는 본부장 지시에 따라 안내센터별 대피계획 및 수위 수시육안 점검으로 사전 예방 또는 대피
3 단계 (심각)	∘ 팔당댐방류량 12,000㎥/sec ∘ 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 ∘ 이재민 다수 발생시 ∘ 심각한 재해발생 예상시	∘ 재난안전대책본부 - 본부요원 1/2 ※ 필요시 본부 전요원(본부장)	∘전 공원 대피 및 대피준비 ∘실제 대피는 2단계와동일

상황실 운영 체계

모니터링

⇨

상황실 조치내용

⇨

실무부서 조치내용

⇩

대피준비단계

∘ 기상상황, 팔당댐방류량을

24시간 모니터링 및 상황조치

∘ 기상상황 및 팔당댐방류량에   따른 사전조치 지시

∘ 시 재해대책본부 지시,

팔당댐방류량에 따라

1~3단계 비상발령

∘ 팔당댐방류량, 잠수교수위에   따라 대피 지시 및 확인

복구단계

∘ 수위저하에 따라 안내센터별

복구 조치

∘ 침수피해에 따라 뻘제거

장비 및 인력 투입 조정

∘ 군부대, 도로사업소 등

뻘처리 유관기관 협조

∘부서별 관리시설 조치사항 확인

∘시설물 안전대책 강구

시 재해대책본부

∘ 사전대비사항 통보

∘ 단계별 비상근무

안내센터 조치내용

기 상 청

대피준비단계

∘ 시민, 차량, 선박 통제

∘ 선박 계선줄 보강 확인

∘ 공사장 등 위험요인 순찰

∘ 본부 단계별 근무지시에 따라   비상근무

∘ 기상상황, 팔당댐방류량, 잠수교   수위에 따라 대피

복구단계

∘ 지원된 복구장비 및 인력을   활용 뻘제저 작업 현장지휘

∘ 제방 등 주요시설물 파손시   응급조치 및 상황보고

∘ 기상특보

∘ 기상예보 및 강우량현황

한강홍수통제소

∘ 팔당댐방류량

∘ 잠수교,한강대교 수위

∘ 한강수계 댐방류량

TV 등 언론

∘ 수해 피해상황

∘ 한강 취재사항 등

⇩

반별		상황반			행정지원반			대피반			복구반			구조반
임무		∘재난안전대책본부 운영 및 총괄 ∘기상정보(특보) 및 홍수정보 전파, 비상근무명령 ∘매시간 강우량, 하천수위, 방류량 등 자료수집 분석 ∘재난안전대책본부 운영기간 중 각종 상황보고 및 기록관리			∘공무원 비상소집, 특근명령 ∘본부, 안내센터, 지대근무요원 근무상태 점검 ∘군병력 동원요청 및 유관기관 지원현황 파악 ∘각종 보도자료 작성배포 및 재난수습을 위한 보도지원			∘주차 차량, 매점, 화장실, 수영장 등 공원시설물 대피 및 확인 ∘시설물 대피에 따른 올림픽대로, 강변북로 교통통제 확인 및 대책 ∘월드컵분수대 등 계선 결박확인 및 순찰강화 지시			∘뻘제거 작업지휘 ∘복구장비 동원, 공원시설물 및 하천시설물 복구 ∘시설물 피해상황 조사 ∘유관기관 복구장비 지원요청 ∘청소(둔치, 수상) 및 부유물 제거			∘새빛둥둥섬, 시민요트나루 등 민간 수상시설물 계선 결박확인 및 순찰강화 지시 ∘선박 등 수상시설물 운항중지 및 대피 등 확인 ∘수난구조 활동 ∘구호, 의료, 방역상황 및 각종 대민업무 지원 ∘사망․실종자 대책 및 인명 피해현황 파악

Ⅲ				향후 계획

실제 상황발생시 신속한 상황업무 수행을 위하여 수방기간 이전에 재해대책본부요원 등에 대한 교육 및 훈련실시

재난안전대책 운영기간(4.15~11.15) 중 수해 상황에 따라 통제관이 탄력적으로 상황실(2층 소회의실) 운영

- 평    시 : 치수과

Ⅳ				행정사항

안전관리계획 책자 인쇄(수방대책 사무관리비 집행)

- 안전관리계획 책자를 인쇄하여 관련부서, 안내센터, 유관기관 배부

붙   임 : 2013년 안전관리계획(풍수해분야) 1부. 끝.