함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	길동배수지내 수질자동측정기 부속장비 개선 요청

1. 행정지원과-18511(2014.11.26.)호와 관련입니다.

2. 길동배수지내 수질자동측정기의 부속장비인 소형 물탱크(0.5톤)가 관리되지 않아 물탱크 내 악취 및 수질악화가 우려되는 바, 이를 철거하고 시설을 개선하고자 아래와 같이 협조 요청합니다.

가. 협조사항 : ① 물탱크 철거 및 송수 유입배관 연결배관 철거

② 측정기 퇴수관 설치 공사

첨 부 : 관련공문 1부.  끝.

	행정지원과장
주무관	강혜성		수질팀장	이우재		행정지원과장	12/02 代김인웅
협조자
시행	행정지원과-18862	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로51길(성내동 541-4)	/
전화	02-3146-5050	/전송	02-3146-5078	/	hyeseong@seoul.go.kr	/	대시민공개