함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년도 소방용수시설(신설,도색,보온)공사 완료 확인조사 계획

1. 관련근거

가. 재난대응과-27920(2014.11.27.)호 「소방용수시설 도색 및 보온공사 준공검사(감독)조서 작성 제출」

나. 현장지휘대-6394(2014.6.30.)호 「74.용산-소방용수시설 도색 및 보온공사 대상 세부현황 제출」

다. 현장지휘대-11564(2014.12.02.)호 「2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사  대당 확인지시」

2. 위와 관련하여 우리안전센터 소방용수시설 도색 및 보온공사가 완료되어 검수계획을 붙임과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 대 상 : 47개소 (지상식 도색13개소, 지하식 도색29개소, 보온5개소)

나. 조사기간 : 2014.12.3.~12.11. (9일간)

다. 검수자 : 센터장 및 각팀 소방용수시설 담당자

라. 검수방법 : 지침서에 의한 검수 센터장 책임하에 실시

1) 도색대상 누락여부 및 도색상태 적정여부

2) 보온재 재질 및 규격상태 적정여부

3) 기타 과업지시서에 의한 도색·보온공사 적정여부 등

마. 신설소화전2508호 신설완료 확인 병행실시(이촌3팀)

3. 행정사항

가. 확인결과 불량 및 누락(미도색, 미보온) 대상은 (대응총괄팀 ☎413) 1차 유선통보 2차 결과보고는 201412.12.(금)까지

붙임  1. 도색 및 보온 세부현황(이촌) 1부

2. 소방용수시설 도색공사 결과사진(이촌) 1부

3. 소방용수시설 보온공사 결과사진(이촌) 1부.  끝.

★담당자	정기용		3팀장	이득환		119안전센터장	12/02 이종태
협조자
시행	이촌119안전센터-6057	(		)	접수		(		)
우	140-909	서울 용산구 이촌로2가길 1(이촌동)	/
전화	712-0119	/전송	712-0119	/	22589@seoul.go.kr	/	대시민공개