		강남수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

1. 우리사업소 관내 수용가로부터 급수불편 민원이 접수되어 현장을 방문 민원처리를 완료하고 그 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	038142662	고객접수번호	1002014050204
수용가명	에이치아이씨엔씨주식회사	민원신청일	2014년 12월 01일
수용가주소	서울특별시 서초구 (우면동) 임시급수 ( 137 - 140 서초구 우면동 765 임시급수 )
신청인	허지창	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	임시급수(31)
최초개전일자	20141014	기물번호	b1400052191
현장방문일시	09시 30분	현장출동자	주상열외1명
입회자	허지창	수용가와의관계	본인
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인한바 옥내누수 발생하여 수리토록 안내함.

끝.

주무관							주상열				시설관리과장					12/02 송근호
협조자
시행			시설관리과-24931										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4901							/전송								/														/	부분공개(6)