출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	윤정한	김기돈	12/02 이광수

	명에 의거 천단위 지침비정상 수도계량기를 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014. 12. 02.
보고자 : 행정7급 성명 : 윤 정 한

보       고       내       용

일  시

2014. 12. 02.

건  명

출장결과복명서(천단위지침비정상)

내용

1. 수전 현황

주 소	성 명	관리번호	기물번호	업종	구경	사 유	비 고
*********************	***	7542102	*********406	10	15	천단위 지침 비정상

2. 조사내용

- 소형 아파트 가정집으로 누수 및 조례위반 등 기타 격증사유를 발견할 수 없음.

- 최근 1년 동안 2개월 평균 5㎥을 사용하고 있으며, 당월 검침지침 1223로(2014.11.28검침)사용량은 1,005㎥ 으로 검침되었음, 현재는 지침 1224으로 정상 사용량으로 보임 .

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		코드	지 침	사용량	비 고	사 진
2014. 11. 02	관리검침	-	1224	1㎥	4일 사용량	사진 별첨
2014. 11. 28	정례검침	25	1223	1,005㎥	지침 비정상 사용량
2014. 09. 28	정례검침	10	218	6㎥	정상 사용량
2014. 07. 28	정례검침	10	212	6㎥	정상 사용량
2014. 05. 28	정례검침	10	206	5㎥	정상 사용량

4. 조사자 의견

-  상기 수전은 누수 및 기타 격증사유가 없으며, 천단위치침이 비정상적으로 작동한(현재 지침천단위1과 0에서 걸쳐 있음) 천단위 지침비정상 계량기로 판단되기에, 천단위 지침을 제외한 사용량(5㎥)으로 인정조정하고 이상 수도계량기를 조속히 교체요구하여 수전관리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.

북부수도사업소장 귀하

비  고