	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	11월 중 비상구 등 피난방화시설 불시단속 결과 보고

1. 예방과-20739(2014.11.12.)호 "11월 중 비상구 및 피난방화시설 불시단속 계획 보고"와 관련입니다.

2. 위와 관련 11월 중 주요 다중이용시설(업소) 비상구 등 피난·방화시설 불시단속 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2014. 11. 20. ~ 11. 26.

나. 점검대상 : ***************

다. 점검결과 : 12개소 중 양호 8, 불량 3(시정명령1, 과태료+시정명령2), 미실시 1

붙임  1. 11월중 비상구 등 불시단속 결과 1부.

2. 11월중 비상구 등 불시단속 대상별 결과 1부.  끝.

담당자	조형호		검사지도팀장	노봉섭		예방과장	전결 12/02 이재호
협조자
시행	예방과-21909	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동 63-12)	/
전화	02-2685-4119	/전송	02-2619-0120	/	kubahero@seoul.go.kr	/	부분공개(5)

업무일몰일 : 조치 완료 시 까지