내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	양천구청장(교통행정과장)
(경유)
제목	시내버스 승차대 개선사업 문의 회신

1. 교통행정과-3482(2014.12.01.)호와 관련입니다.

2. SH공사 양천권역통합관리센터의 학마을 2단지 승차대 전기공급을 위한 확약서 및 전기적 안전조치 요청에 대하여‘서울시가로변정류소개선사업’전기관로 담당 유용균(KT) 확인 및 모자분리를 통한 승차대 전기공급을 아래와 같이 진행하고자 하오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

아   래 -

■ 모자분리를 통한 전기 공급(KT)

가. 전기 계약전력 : 주택용전력 3kW (평균사용전력 1.0 ~ 1.5 kW)

나. 전기요금 관리 : 별도 전력량계 부설하여 아파트와 별도 청구됨

다. 전기 안전조치 : 아파트 배전반 및 승차대에 보호장치(ELB) 설치

라. ㈜케이티 설치 및 유지관리기간 : 2019. 9, 30까지

붙임 :	1. 버스정류소 개선사업을 위한 전기 모자분리 협조 요청(KT, 2014.11.27.)

2. 승차대(버스정보안내단말기) 운영을 위한 전기공급 협조 요청(서울특별시, 2014.10.29.)

3. 학마을2단지 승차대 전기공급확약서(서울시 가로변정류소 개선사업 전기관로 담당 ㈜KT 유용균)  1부.

4. 승차대(버스정보안내단말기)운영을 위한 전기공급 협조 요청 회신(SH, 2014.11.11.) 1부

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이철주		가로변정류소개선팀장	김송		버스정책과장	12/02 신종우
협조자
시행	버스정책과-22402	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-2297	/전송	02-2133-1049	/		/	대시민공개