문서번호	정수과-4476
결재일자	2014.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김성재		12/02 이태일
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 12. 02

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김성재
	야간	복인근

2014년 12월01일[월]	날씨 :	눈	기온 :	22℃	기압 :	1030hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	3.8	0
	Geosmin	10:00	1.0	0

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1440		1430
탁 도	10:00	2.30		0.043
									규조류		Cyclotella	110		90
	21:00	3.30		0.043
											Melosira	1100		1100
pH	10:00	7.71		7.05
											Synedra	40		50
	21:00	7.71		7.14
											Asterionella	30		30
알칼리도	10:00	59		54							Fragilaria	30		30
	21:00	59		54
											기타	100		90
잔류염소	10:00	0.05		0.32							소 계	1410		1390
	21:00	0.15		0.29
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	30		40
색도	10:00	4		0
											소 계	30		40
	21:00	3		0
수온	10:00	9.31		9.67
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	8.63		9.56
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.2		0.1
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.1		0.1
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.03		0.00
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.03		0.00
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	235		226
	21:00	237		228