문서번호	현장민원과-18710
결재일자	2014.12.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강남수도사업소장
김생수		이수길	12/02 김광식
협 조

『개포2차 현대아파트 노후 공용급수관 교체공사 완료』관련

공사지원비 보고서

2014. 11.

강남수도사업소

현장민원과

『 개포2차 현대아파트 노후 공용급수관 교체공사 완료』관련

공사지원비 보고서

개포2차 현대아파트로부터 단지내 노후 공용배관 교체공사(소화전용 흡입배관 교체공사 포함)완료하고 우리사업소로 공사지원비를 요청하여 현장 및 송부된 관련서류를 검토하고 다음과 같이 보고합니다.

▢ 근 거

○ 현장민원과 –16298호(‘14.10.18) 옥내 개량공사비 심의,                            –16395호(’14.10.20) 공사비 지원승인

○ 개현(아) 제2014 - 21호(‘14.11.21) 추가공사 승인 및 공사비 지급요청

- 22호(‘14.11.21) 공사완료에 따른 공사비 지원요청

▢ 공사개요

○ 건    명 : 개포2차 현대아파트 단지내 노후 공용배관 교체공사

○ 공사규모 : Ø 80~150㎜ × L 383m

○ 총공사비

구 분		금 액(원)	비 고(지원가능금액)
계		133,190,000	66,595천원
당초	소 계	124,190,000	□공사비×50%〈표준공사비 중 적은걸로 지원 □공사비 133,190천원×0.5= 66,595천원 □표준공사비 111,600천원
	공사비	120,450,000
	설계 및 감리비	3,740,000
추가	추가 공사비 (소화전용흡입배관)	9,000,000

○ 시 공 사 :  대현산업기술(주) 대표 윤영근

○ 공사기간 : ‘14.9. ~ ’14.11.

▢ 검토내용

○ 준공서류 확인

- 준공도면 2부

- 준공내역서 2부

- 세금계산서 2부

- 하자보증서 2부

○ 추가공사 검토

- 근 거 : 현장민원과 –16298호(‘14.10.18) 옥내 개량공사비 심의,                            –16395호(’14.10.20) 공사비 지원승인

- 공사규모

∙배관교체 : ∅80㎜×L18m

∙밸브교체 및 설치 : 게이트 밸브 ∅80㎜×N4개, 체크밸브∅80㎜×N2개

- 공사비 : 9,000,000원(부가세 포함)

- 검토사항

∙‘14년 노임적용 검토

∙‘14년 원가계산 제비율 적용검토

∙단가 및 계약율검토

▢ 검토결과

○ 상기 검토내용 검토결과 적정함

※ 세부사항은 “붙임 참조”

▢ 조치의견

○ 상기 검토결과 적정하다고 사료되기에

- 당초 지원가능금액 + 추가 지원가능금액 =66,595천원을 지급하고자 함

(62,095천원)      (4,500천원)

○ 산출근거

- 공사비×50%〈 표준공사비 중 적은걸로 지원

∙공사비 = 133,190천원×0.5= 66,595천원

∙공용배관 면적별 표준공사비 합 = 111,600천원

1가구당 표준공사비 :

80만원-〔50만원+(전용면적-33㎡)×1,920원〕

면적(㎡)	1가구당 표준공사비	가구수	면적별 표준공사비	비 고
계		558	111,600천원
84.810	200,000	112	22,400천원
131.830	200,000	212	42,400천원
134.980	200,000	18	3,600천원
165.087	200,000	216	43,200천원

붙 임  1. 공사완료에 따른 공사비 지원요청 1부.

2. 준공관련 서류 2부.

(준공계,준공검사원,준공검사조서,준공내역서,준공사진,준공도면)

3. 감리종합보고서 2부(별도첨부).

4. 하자보증서 사본 2부.

5. 세금계산서 사본 각 2부(시공, 설계 및 감리).

6. 추가공사 승인요청건 1부.

7. 추가공사 계약내역서 1부.

8. 추가공사도면 각 1부.

9. 단가 검토서 1부(견적서 포함).  끝.