문서번호	시설과-2707
결재일자	2013.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		역사박물관장
문현준	나용제	김광식		06/04 강홍빈
협 조
	총무과장		조영호

- 여름철 전력수급 비상대책에 따른 -

박물관 전력사용량 감축 추진계획

2013. 6.

서울역사박물관

(시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

- 여름철 전력수급 비상대책에 따른 -

박물관 전력사용량 감축 추진계획

금년도 여름철 급격한 기온상승과 함께 최근 원전 3기 정지 등으로 사상 최악의 전력난이 예고되어 전력난 극복을 위한 정부방침에 의거 박물관 전력사용량 감축계획을 수립 추진하고자 함

Ⅰ		관련근거

❍ 여름철 전력수급 대책 시달 및 절약대책 수립 (긴급)안내

[녹색에너지과-10549호(2013.06.02)]

❍ 2013년 여름철 전력수급 전망 및 대책 발표

[산업통상자원부 발표(2013.05.31)]

Ⅱ		추진배경

❍ 최근 때이른 무더위로 인한 냉방기기 사용 등 전력수요 급증

❍ 금년도 하절기 원전 3기 정지로 사상 최악의 전력난 예상

Ⅲ		서울시 전력사용 절감대책

❍ 공공기관 준수사항(市산하 전 청사)

- 모든 공공기관 7~8월간 월 전력사용량 전년 동월대비 15% 감축

- 계약전력 100KW이상 공공기관은 피크시간대 전력사용량 전년동월

평균대비 20% 감축

- 공공기관 점심시간 이동검토

- 피크시간대 전등 1/2 소등 실시

- 지자체별 하계 에너지절약대책본부 구성, 단속 시행

❍ 민간부문 준수사항

- 7~8월 피크시간중(오후 2~5시) "문열고 냉방 영업행위" 단속

- 냉방온도 제한 : 건물 26℃이상, 공공기관 28℃이상

Ⅳ		박물관 절감 추진계획

❍ 하절기(7~8월) 전력사용량 감축목표

- 전년도 대비 15%(83,393KW) 감축

월 별	'12년도 사용량 (KW)	'13년도 목표량 (KW)	절감량(15%) (KW)
합 계	555,955	472,562	83,393
7 월	278,707	236,901	41,806
8 월	277,248	235,661	41,587

❍ 피크시간대(7~8월) 전력사용량 감축목표

- 전년도 동월 평균대비 20%(7,743KW) 감축

월별 피크시간	'12년도 사용량 (KW)	'13년도 목표량 (KW)	절감량(20%) (KW)
합 계	38,715	30,972	7,743
7월(2~5시) 평균	19,715	15,772	3,943
8월(2~5시) 평균	19,000	15,200	3,800

❍ 하절기 전력사용량 감축 실천사항

- 냉방온도 : 평균 28℃이상 유지

- 피크시간대(오후 2시~5시) : 냉방기 순차 운휴가동 조치

① 사무실죤 : 2~3시 가동중지,  4~5시 가동중지

② 로비 및 전시장은 지역별(전시장별)로 가동 조절(평균 28℃ 유지)

- 피크시간대(오후 2시~5시) 일부 조명소등 조치

① 1층 로비(기획전시실앞, 대강당앞 포함), 전기기계실 : 1/2 소등

② 2층 양측복도, 비상계단 : 완전소등

③ 사무실 및 부속사무실  : 1회로(1개죤) 소등(자체 소등)

④ 공휴일(토․일․공휴일) 2~5시 : 사무실 및 부속사무실 완전소등

Ⅴ		검토의견

❍ 금년도 하절기 전력난 극복을 위한 우리박물관 전력감축 실천사항을        준수토록 전 직원 홍보 및 주기적인 자체점검 실시

❍ 市(에너지절약대책본부)의 불시 단속점검 실시예정

❍ 市(녹색에너지과)에 절감계획서 제출 보고

별첨 : 관련 공문서 1부.

□ 책임운영기관 성과지표 :  4. 예산회계관리의 합리성 및 예산절감

9. 사회적 책임이행 실적

.끝.