작업일지(12/1,2)			주무관	★주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	12/03 우종근
2014년 12월 1,2일 월,화요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 12/2 1. 누수복구 건. 대림2동 1031-2번지. 7개소 밸브조절로 캡설치 완료함. 2. 급수공사건 여의도 17-9번지, 현장확인임. 3. 옥내배관교체건. 12/1 1. 누수복구 건. 대림2동 1031-2누수 단수중 밸브 고장발생함. 단수지역해소위한 공사D80교체함. 2. 유관기관 건 1-4구역 재개발로 하수박스 이설건. D700, D300 이설건: 본부회의임
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	7+7	529
수계전환, 유수율밸브확인		4
수질민원•불출수•녹물		24
누수복구, 불용관,훈련	1	16
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관공사	1	51
저수조조사,직결급수		3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		38
유관공사	1	26
재개발, 재건축		31
소블록 배관망정리
봉사, 배관도 점검	1	35
비굴착,수탁 ,시비		19
기타
이설건
학교음수대		2
퇴수작업,