문서번호	미생물검사과-2310
결재일자	2014.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
김성택	함영국	12/03 김복순

고장발생보고서 (초순수제조기)

2014. 12

수질분석부

미생물검사과

초순수제조기 고장발생보고서

시약제조용 초순수제조기『Millipore, Rios-8 system』의 3차 증류수 생산부 고장으로 수리사유가 발생하였음을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 12. 2

보고자 : 보건연구사 김성택

가. 수리 장비명 : 냉장고(냉장,냉동겸용장치)

장비이력
물품분류번호	41**************1
모델명	Rios-8 system
제조사	Millipore
설치일자	1999년 7월 15일
구입가격	15,099,700원

나. 수리이력

연번	일자	고장사유	수리이력
1	2013. 3	1차증류수용 DC펌프 고장	DC펌프 교체

다. 고장내역

- 3차 증류수 생산불가

라. 점검내역

- AS기사 방문점검 결과  메인보드, UV램프, UF멤브레인, 저항센서 교체 진단

마. 보고자의견

- 고장내용에 대한 신속한 수리의뢰로 병원성 미생물 분석업무에 차질없도록 하고자 함. 끝.