	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(양평동2가 1-3)

분류기호 예방과 - 2014. 12. 3.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (양평동 힘멜하임 건물)
1. 민원접수 제 3323,3324 호 (2014. 11. 28)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 양평동2가 1-3			관 계 인		아이알플래닝(주)외 1인
허가동의일	2011. 12. 8.		착공신고년월일		2013. 10. 11.
건물규모	철근콘크리트조 지하 3층/지상 15층 연면적 13,945.8㎡
주요용도	업무시설(오피스텔) 및 근린생활시설	소방시설시공업자		포스코에이앤씨(주) 대표 이필훈 포스메이트(주) 대표 박명길 케이텔(주) 대표 김용기
설 치 소방시설	소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,CO2호스릴설비,자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,유도등설비,피난기구(완강기),비상조명등설비,제연설비,연결송수관설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비,상수도소화용수설비
소방공사 감리업자	서광이에스(주) 대표 최명준(책임감리원 : 권광준)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 3층/지상 15층, 연면적 13,945.8㎡ 양평동 힘멜하임 신축건물 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					김금숙					예방과장					전결 12/03 이형배
협조자
시행			예방과-20633									(						)		접수											(						)
우	150-034					서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개