문서번호	녹색에너지과-10861
결재일자	2013.6.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	전력관리팀장	녹색에너지과장	기후변화정책관		기후환경본부장
안규문	이영목	권민	김용복		06/06 代김용복
협 조

태양광발전 통합 모니터링시스템 구축계획

2013. 6.

기후환경본부

(녹색에너지과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

태양광발전 통합 모니터링시스템 구축 계획

태양광 발전시설 각 현장에서 현재 운영중인 발전량, 누적발전량, 경보현황 등의 데이터를 실시간으로 수집하고 열람할 수 있는 태양광 발전 통합모니터링시스템을 구축하여 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제44조 (지식기반사업의 계약방법)

○ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준

(안전행정부예규 제3호, 2013.3.26)

○ 서울시 정보화사업 제안서 평가방법 세부기준 (정보화기획담당관-18032, 2012.12.27)

2		개발개요

□ 개   요

○ 사 업 명 : 태양광발전 통합 모니터링 시스템 구축

○ 사업기간 : 계약일로부터 120일간

○ 사업내용

- WEB기반의 태양광발전시설 통합 모니터링 시스템 구축

- 통신 네트워크를 이용한 원격 감시 프로그램 도입

- 태양광 통합모니터링 시스템 장비(H/W) 도입

․ WEB서버(OS포함) 1식

․ DB서버(OS포함) 1식

- 현장 통신장치 61개소 설치

3		사업추진내용

□ 소프트웨어

○ 관내 공공기관에 설치되어 있는 태양광 발전소의 발전현황(현재발전출력, 금일발전량, 누적발전량) 및 경보 현황을 수집하여 통합모니터링이 가능 하도록 구축

○ 개별 발전소별 현황을 표출할 수 있는 모니터링 화면을 제공

- 현재 출력, 금일발전량, 누적발전량 표출 기능

○ 발전 현황을 그래프 및 보고서 형태로 확인할 수 있는 기능을 제공

- 시간별 발전량, 일별발전량, 월별 발전량

○ 발전 현황 정보는 해당 발전소에서 전용 통신모듈을 이용하여 전송

○ 서울시 태양광 발전소에서 운용중인 모든 기종의 인버터 및 현황판 프로토콜을 지원

○ 웹 기반의 사용자 인터페이스를 제공하여 장소의 제한 없이 프로그램 운영 가능

□ 시스템 구성도

4		사업자 선정방안

□ 입찰참가자격

○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 의한 자격을 갖추고, 입찰공고일 현재 「소프트웨어산업진흥법」 제24조의 규정에 의거 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)로 신고된 업체

○ 중소기업청 고시 '중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준'에 의한 입찰 마감 전일까지 직접생산 -전산업무(소프트웨어)개발- 증명이 확인된 업체

○ 대기업(소프트웨어 사업자)은 지식경제부고시 제2012-87호 규정에 따라 사업에 참여할 수 없음

※ 사업자 선정 시 균일한 품질을 유지하여 성공적인 사업완수를 위해 단일 업체가 착수에서부터 준공까지 책임지고 수행할 수 있는 업체이어야 함. (공동수급 불가)

□ 사업자 선정방식

❍ 선정방법 : 협상에 의한 계약 실시

- 제안서평가와 가격평가로 분리 실시하여 선정

- 전체를 100점으로 제안서평가 90점 가격평가 10점으로 배점 정함

- 제안서평가 및 가격평가를 완료한 후 고득점 순 상위 2개 업체를 대상으로 협상을 실시하여 낙찰자 결정

❍ 선정절차

- 공 고 : 조달청 나라장터, 서울시 홈페이지 등

- 협 상 : 평가결과 최고점수를 받아 선정된 업체와 사업내용, 가격협상 후 계약을 체결

□ 제안서 평가

❍ 심사일정

- 일    시 : 입창공고 마감일 다음날 14:00

- 장    소 : 서울시청 기후환경본부 회의실 (서소문별관)

- 심사방법 : 제안업체의 PT 제안심사 및 질의응답

❍ 평가위원회 구성 : 위원장 포함 7인으로 구성

- 위 원 장 : 해당 위원회 위원 중에서 호선하여 선출

- 분    야 : 외부 전문가 7명

- 평가위원 후보 추천 의뢰 : 3배수이상 인원 확보

※ 제안서 평가 : 관련근거에 따른 평가계획 수립 후 기술평가 실시

5		소요예산

□ 소요예산 : 118,376천원

○ 태양광발전 통합 모니터링시스템 구축 : 117,676천원

- 예산과목 : 녹색에너지과, 에너지절약과 생산으로 원전하나 줄이기, 신재생에너지보급, 태양광설비 A/S지원운영, 전산개발비

○ 제안서 평가위원회 수당 : 700천원

- 산출내역 : 기술위원 평가수당 100천원 × 7명

- 예산과목 : 녹색에너지과, 에너지절약과 생산으로 원전하나 줄이기, 신재생에너지보급, 태양광설비 A/S지원운영, 사무관리비

6		향후계획

□ 추진일정

○ 입찰공고 : 2013.6.7~6.26

○ 제안서평가 : 2013. 6. 27

○ 사업자선정 및 계약체결 : 2013. 6월

○ 태양광발전 통합모니터링 시스템 구축 : 2013. 7월 ~ 11월

따로붙임 : 1. 제안요청서 1부

2. 산출기초조사서(견적서) 1부.  끝.