문서번호	시설과-2640
결재일자	2013.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
정삼모	유병설	배병렬	정경효		06/07 안영노
협 조
	동물원장			노정래
	총무과장			代김남대
	운영과장			이영우
	조경과장			이성주
	동물기획과장			代박선덕
	동물복지과장			代차준호
	동물병원장			이종혁
	동물연구실장			어경연
	주무관			조대복

- 2013년 서울대공원 -

여름철 전력량 절감 대책 보고

2013. 06.

서 울 대 공 원

(시 설 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(	통상자원부	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	녹색에너지과	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 2013년 서울대공원 -

여름철 전력량 절감 대책 보고

금년 여름 급격한 기온상승 현상과 최근 원전 3기 정지 등으로 인하여 사상 최악의 전력난이 예고되어 있어 우리 공원의 여름철(7~8월) 전력량 감축 계획을 수립하여 위기관리에 적극 대처코자 함

전력수급 관련근거

Ⅰ

□ 산업통상자원부의 “13년 여름철 전력수급 전망 및 대책”(녹색에너지과-10549호)

□ 공공기관의 에너지 사용량 규제 및 사용량 공표

① 모든 공공기관 7~8월간 월 전력사용량 전년 동월대비 15% 감축

② 계약전력 100㎾ 이상인 공공기관 피크시간대 전년 동월대비 20% 감축

여름철 전력 전망

Ⅱ

□ 전력수요 급증으로 매년 동•하계 전력난 반복적 발생

○ 전력수요 급증 원인은 전기가 싸고 편리하기 때문(등유가격 139%↑, 전기요금 21%↑)

□ 원전3기 정지로 사상 최악의 전력난 예상

○ 올해 평년보다 높은 기온, 경기효과 등으로 ‘12년 여름대비 143만㎾ 증가

((‘12) 7,227만㎾ → (’13)7,870만㎾)

○ 원전 3기 정지여파로 36만㎾ 감소 ((‘12) 7,708만㎾ → (’13)7,672만㎾)

□ 여름철 전력피크는 냉방수요 때문에 발생하며 8월 2주~5주 오후 2~5시에 발생

대공원 전력사용량(7~8월)

Ⅲ

(단위: ㎾h)

구 분	2010년		2011년		2012년		비고
	7월	8월	7월	8월	7월	8월
사용량	912,728	892,477	995,584	980,418	803,193	750,452

※ 2012년 냉방기 사용 제한, 조명 소등으로 전년대비 약 21% 감소한 실정임

전력량 절감목표

Ⅳ

1		전년 동월(7~8월)대비 전력사용량 15% 감축(116,523㎾h)

2		피크시간대 전력사용 전년동월 대비 평균 20% 감축(308㎾)

세부 추진계획

Ⅴ

냉방기 전력 사용시간 제한 시행

○ 냉방기 설치현황

총용량	종관소	동관소	동물병원	거점사무실	관람장외
427.45㎾ (54개소)	117.95㎾ (13개소)	61.15㎾ (3개소)	20㎾ (14개소)	79.55㎾ (14개소)	148.8㎾ (10개소)

○ 종관소를 포함한 공원내 개별 에어컨 전면 가동 중지

※ 에어컨별 타이머(Timer) 설치로 피크시간 운행 중지

○ 가동 중지기간 : 2013.7.1~8.31. 14:00~17:00

냉방 온도 제한 : 실내온도 28℃ 이상 유지

실내 LED조명 개선공사 시행

○ 대    상 : 해양관 등 18개소

○ 개선내용 : 형광램프(32W → 22W) 교체, 1,600개

○ 추진내용 : ‘13. 7월내 공사완료 추진

○ 절감효과

- 10W×1,600등×9시간(영업시간)×30일 = 4,320㎾/월

공공청사 조명등(형광등 및 램프) 1/2 소등 지속 추진

○ 대    상 : 종관소, 동관소, 동물병원, 동물사 사무실 및 복도, 관람로, 화장실, 휴게실 등

○ 방    법 : 2등용 조명 1등씩만 점등, 1등용은 격등 소등

○ 추진내용 : 매주1회 지속적인 점검을 통해 절전효과 극대화

전력 피크(Peak) 저감장치 설치

○ 사업규모 : 피크전력 저감장치 300㎾h

	전력피크 저감장치
전기 사용이 적은 심야 시간에 전기를 에너지 저장매체에 저장했다가 전력 피크시간에 전력을 공급하여 피크전력을 저감하는 시스템

○ 설치장소 : 대공원 주변전실

○ 추진내용 : ‘13. 9월내 설치 완료

※ 피크전력 기간내 운행할 수 있도록 제작 설치기간 단축 노력

동력설비 가동시간 조정

○ 가동시간 조정 : 14 ~ 17시 가동중지

○ 조정내용

- 급수 공급펌프 가동중지         :  37㎾ × 2대 × 3시간

- 오수처리장 수중포기기 가동중지 : 7.5㎾ × 9대 × 3시간

분수대 피크시간대 가동 중지

○ 가동시간 : 14 ~ 17시 가동중지

○ 조정내용

- 분수펌프 가동중지 : 35㎾ × 1대 × 3시간

행정사항

Ⅴ

□ 에너지절약 대책본부(시설과) 구성 운영(매주 수요일 점검)

○ 운영기간 : 2013. 7. 1 ~ 2013. 8. 31.

○ 구 성 원 : 대책 본부장-관리부장, 점검반장-시설과장, 점검원-전기팀장외 15명

□ 각 실과(거점 사무실 포함) 냉방온도 미준수시 전원공급 차단

(1회 위반시 : 경고, 2회 위반시 : 전원공급 차단)

□ 과별 개별 냉난방기 구매 설치 지양 및 필요시 시설과 협의

※ 시설과 미협의시 전원공급 강제 차단

□ 각 실과 에너지 지킴이 활동 철저

붙임 : 여름철 전력수급 전망 및 대책(산업통상자원부) 1부.  끝.